Załącznik nr 4 do SIWZ  asortymentowo – cenowy ( Parametry techniczne)

ZESTAWIENIE SPRZĘTÓW WRAZ Z  PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry techniczne | Ilość | Wymagany parametr | Oferowany parametr | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do terapii ultradźwiękowej | Głowica 4cm2/1MHZ | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do elektroterapii | Dwukanałowy | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Aparat do laseroterapii | Aplikator - sonda punktowa IR 400/808 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Lampa sollux | Statyw | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Leżanka drewniana do fizjoterapii | Regulowany zagłówek | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Stół rehabilitacyjny | Regulowany zagłówek, wysokość 75 cm, wymiary leżyska 190x66 cm | 1 |  |  |  |  |
| 7 | UGUL-kabina do ćwiczeń | 2x2x2 m | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Osprzet do UGUL | Wersja standard | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Stolik pod aparaturę do fizykoterapii | Trzypoziomowy | 1 |  |  |  |  |
| 10 | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Specyfikację techniczną dostosowano do lokalizacji sprzętu fizjoterapeutycznego w jednym pomieszczeniu