Znak sprawy 32/2019

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb SP ZOZ  Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Poniższa tabela przestawia obiekty objęte przedmiotem zamówienia

WYKAZ PUNKÓW POBORU  ENERGII   ELEKTRYCZNEJ

| l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer licznika | taryfa | moc umowna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynek | Ośrodek Zdrowia | ul. Szkolna | 37 | 26-307 | Białaczów | 1361513 | C11 | 20 |
| 2 | Budynek | Ośrodek Zdrowia | Błogie Szlacheckie | 51 | 26-341 | Błogie Szlacheckie | 174385 | C11 | 6 |
| 3 | Budynek | Ośrodek Zdrowia | ul. Polna | 1 | 26-333 | Paradyż | 70411100 | C11 | 16 |
| 4 | Budynek | Ośrodek Zdrowia | Skórkowice | 5 | 26-330 | Skórkowice | 13615311 | C11 | 16 |
| 5 | Budynek | Ośrodek Zdrowia | Mroczków Gościnny | 44a. | 26-300 | Mroczków Gościnny | 178645 | C11 | 20 |
| 6 | Budynek | Ośrodek Zdrowia | ul.Akacjowa | 3 | 26-315 | Poświętne | 367025 | C11 | 20 |
| 7 | Budynek | Ośrodek Zdrowia | ul.Piłsudskiego | 33 | 26-332 | Sławno | 71856827 | C11 | 11 |
| 8 | Budynek | Przychodnia Rejonowa Budynek gł. | ul. Szpitalna | 1 | 26-300 | Opoczno | 8729088 | C11 | 20 |
| 9 | Budynek | Przychodnia Rejonowa Budynek Poradnia K | ul. Szpitalna | 1 | 26-300 | Opoczno | 12051713 | C11 | 13 |
| 10 | Budynek | Przychodnia Rejonowa Budynek Pracown. Rehabilit. | ul. Szpitalna | 1 | 26-300 | Opoczno | 284425 | C11 | 13 |
| 11 | Budynek | Szpital Powiatowy zespół budynków | ul.Partyzantów | 30 | 26-300 | Opoczno | 70115229 | C22a | 150 |