Zał. 6

Warunki wymagane odczynników

- Tromboplastyna ludzka (nierekombinowana) o ISI zbliżonym do 1,0 (±0,1)

- Możliwość kalibracji PT bezpośrednio w INR

- Oznaczenie czasu APTT – odczynnik ciekły z fosfolipidami roślinnymi, gotowy do użycia

- Oznaczanie fibrynogenu metodą niewymagającą wstępnego rozcieńczania próbki

- Standardy fibrynogenu – osobne: minimum 5 różnych poziomów w zakresie pomiarowym od 80 do 900 mg/dl

- Materiały standardowe (kalibratory), osocza kontrolne: mianowane, pochodzenia ludzkiego, liofilizowane z możliwością zamrażania (stabilność po zamrożeniu minimum 2 tygodnie)

- Kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika.

…......…...................................

podpis Wykonawcy