## Arkusz1
				Załącznik nr 2 asortymentowo-cenowy

	Zadanie 1 – Rękawy, torebki,papier krepowy, włóknina i taśmy do sterylizacji

Lp.	Asortyment	J.M.	ilość	cena jedn netto w zł	Vat %	cena jedn brutto w zł	wartość ogółem netto w zł	wartość ogółem brutto w zł	nazwa materiału, nazwa producenta
1.	Rękaw foliowo – papierowy 150mmx200m	szt.	30
2.	Rękaw foliowo-papierowy 50mmx200m	szt.	10
3.	Rękaw foliowo-papierowy 200mmx200m	szt.	20
4.	Rękaw foliowo-papierowy 100mmx200m	szt.	20
5.	Rękaw foliowo-papierowy 75mmx200m	szt.	15
6.	Rękaw foliowo-papierowy z zakładką 66mx90mmx420mm ( dł x zakładka x szer )	szt.	8
7.	Rękaw foliowo-papierowy z zakładką 100mx50mmx200mm ( dł x zakładka x szer.)	szt.	8
^8.	Rękaw foliowo-papierowy z zakładką 100mx50mmx150mm ( dł x zakładka x szer.)	szt.	8
9.	Rękaw foliowo-papierowy z zakładką 100mx40mmx100mm ( dł x zakładka x szer.)	szt.	8
10.	Torebki foliowo-papierowe bez fałdy 100mmx250mm do sterylizacji na parę wodną samoprzylepne	szt.	25 000
11.	Torebki włókninowo – foliowe płaskie 210x420	szt.	100
12.	Torebki włókninowo – foliowe płaskie 270mmx350mm	szt.	100
13.	Torebki włókninowo – foliowe płaskie 270mmx450mm	szt.	100
14.	Torebki włókninowo – foliowe płaskie 420mmx600mm	szt.	80
15.	Papier krepowy naprzemiennie pakowany biały/zielony 100cmx100cm ( opakowanie po 250 szt. )	op.	20
16.	Papier krepowy naprzemiennie pakowany biały/zielony 75cmx75cm (opakowanie 250szt)	op.	15
17.	Papier krepowy naprzemiennie pakowany biały/zielony 120cmx120cm (opakowanie 100 szt)	op.	8
18.	Taśma z indykatorem samoprzylepna na parę wodną 19mmx50m	szt.	30
19.	Taśma bez indykatora samoprzylepna na parę wodną 19mmx50m	szt.	50
20.	Rękaw wzmocniony papierowo -foliowy roz. 150mm x 200m. Gramatura papieru 70g/m2.	szt.	8
21.	Rękaw wzmocniony papierowo-foliowy roz. 100mm x 200m. Gramatura papieru 70 g/m2.	szt.	8
22.	Włóknina w arkuszach typu SMS, gramatura 40 g/m2, kolor niebieski, rozmiar 100cmx100cm (opakowanie 150 szt.)	op.	8
23	Rękaw wlókninowo-foliowy, szerokość 210 mm, długość 100m,	szt.	10
24.	Rękaw wlókninowo-foliowy, szerokość 250 mm, długość 100m,	szt.	10
25.	Rękaw wlókninowo-foliowy, szerokość 300 mm, długość 100m,	szt.	8
	RAZEM:
	Słownie:

	UWAGA:
	Rękaw foliowo-papierowy płaski z fałdą i torebka papierowo-foliowa do sterylizacji para wodną, tlenkiem etylenu i formaldehydem wykonane w technologi
	zgodnej z normą PN/EN 868-3 lub równoważne o właściwościach:
	- folia min. 7-warstwowa łącznie z warstwą kleju
	- warstwa papierowa - papier o gramaturze min. 60g/m 2 - z wyjatkiem pozycji 20 i 21, wymagany papier o gramaturze 70 g/m2
	- na marginesie umieszczone wskaźniki skuteczności sterylizacji para wodną, tlenkiem etylenu i formaldehydem
	- testy i napisy umieszczone na papierze pod filią poza obszarem pakowania
	- jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania torebki
	- zgrzew fabrycznie wielokrotny
	Piktogram przekreślonej paczki - symbol graficzny zalecenia "nie używać jeżeli system bariery sterylnej jest uszkodzony", identyfikacja producenta, znak ikonograficzny
	kierunku otwierania, napis „ISO 11607-1,2, EN 868-5”, piktogram „przekreślonej dwójki” – symbol graficzny wyrobu jednorazowego użycia.
	Torebki włoknionowo - foliowe płaskie do sterylizacji para wodną, tlenkiem etylenu i formaldehydem. Laminat foliowy połączony z niebieską włókniną za pomocą
	zgrzewu o 3 ścieżkach o szerokości 2mm każda, łącznie pole zgrzewu 10mm, minimalna wytrzymałość zgrzewu 1,50N/15mm. Wskaźnik procesu sterylizacji
	nadrukowane na włókninę od strony folii w obszarze zgrzewu. Włóknina o gramaturze 60g/m2, folia-laminat poliestrowo-polipropylenowy, nie mniej niż 6-cio
	warstwowy ( plus warstwa kleju ). Grubość warstwy poliestrowej 12µ, grubość warstwy polipropylenowej 38µ. Napisy na opakowaniu w języku polskim,znak CE,
	znak ikonograficzny kierunek otwarcia od strony laminatu. Nadruki od strony włókniny nr LOT, znak CE, rozmiar torebki i znak ikonograficzny kierunek otwarcia.
	Na środku krótszy boków znajduje się wykrojone wycięcie do chwycenia folii kciukiem celem otwarcia.

	Rękawy włókninowo-foliowe:
	Rękaw włókninowo-foliowy płaski do sterylizacji ze wskaźnikiem sterylizacji: parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem. Rękaw wykon. z przezroczystego laminatu foliowego
	poliestrowo-polipropylenowego, bezbarwnego. Laminat jest połączony z niebieską włókniną 60 g/m² za pomocą zgrzewu. Wskaźniki procesu sterylizacji nadrukowano
	na włókninie od strony folii w obszarze zgrzewu.
	Folia – laminat foliowy bezbarwny, składający się z siedmiu warstw spełniających różne funkcje: 12 µ grubości polestru; 1,5 µ kleju; 38µ grubości 5-warstwowego polipropylenu.
	Grubość laminatu 52 µm, gramatura 53 g/m², siła zrywająca wzdłuż 65 N, siła zrywająca w poprzek 53 N. Włóknina - wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłużnie
	2,20 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie na sucho poprzedne 0,9 kN/m, wytrzymałość na mokro wzdłużnie 1,80 kN/m, wytrzymałość na mokro poprzecznie 0,70 kN/m;
	wytrzymałość na przepuklenie na sucho 220 kPa, wytrzymałość na przepuklenie na mokro 190 kPa; masa powierzchniowa 60 g/m2; grubość

	Papier krepowany:
	Skład: 100 % naturalne włókna celulozowe, masa powierzchniowa 60±2 g/m², grubość 0,16 mm, zawartość wilgoci 5,5 %, wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż – 29,72 N,
	zawartość siarczanów 0,034 %, zawartość chlorków 0,005 %. Papier krepowany spełnia wymagania normy EN 868-2 i ISO 11607-1. Dopuszcza się sterylizację parą wodną,
	tlenkiem etylenu, promieniowaniem gamma oraz formaldehydem. Procesy sterylizacyjne zwalidowane zgodnie z normami PN-EN ISO 17665-1, PN-EN ISO 11135-1,
	PN-EN ISO 11137-1 oraz PN-EN ISO 25424.
	Włóknina SMS:
	Włóknina 100% polipropylen
	Kolor ZIELONY. Gramatura 40 g/m2
	Przeznaczona do sterylizacji: STEAM, EO, R, FORM, VH2O2 (plazma).

	Wymagane Karty Danych Technicznych, potwierdzające powyższe parametry

	Wykonawca użyczy Zamawiającemu na okres trwania umowy Zgrzewarka szpitalna do zgrzewu ciągłego do zaoferowanego przez
	Wykonawcę przedmiotu zamówienia dla zadania 1

	Zadanie 2 – Wskaźniki (paski testowe)
Lp.	Asortyment	J.M.	ilość	cena jedn netto w zł	Vat %	cena jedn brutto w zł	wartość ogółem netto w zł	wartość ogółem brutto w zł	nazwa materiału, nazwa producenta
1.	Test do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną, o parametrach 134 st.C- 7 min, 121 st.C- 20 min, nietoksyczny, Typ VI wg ISO 11140-1, dokument potwierdzający zgodność z aktualnie obowiązującą normą wystawiony przez producenta wskaźnika, opinia niezależnej jednostki opiniującej o zgodności z normą EN ISO 11140-1, lub równoważne ) (opakowanie 250 szt.)	op.	300
2.	Samoprzylepny test do kontroli skuteczności procesu sterylizacji para wodną, o parametrach 134 st. C-7 min, 121 st. C- 20 min, nietoksyczny, Typ wskaźnika – VI według ISO 11140-1, oświadczenie producenta o zgodności testu z normą ISO 11140-1 oraz potwierdzenie nietoksyczności, informacja dotycząca użycia i interpretacji wyników . (Opakowanie 250 szt.)	op.	8
3.	Wskaźnik do monitorowania skuteczności mycia w myjniach dezynfektorach, wskaźnik przeznaczony do stosowania wraz z przyrządem do mocowania wskaźnika, substancja testowa wskaźnika w postaci syntetycznego zabrudzenia testowego naniesiona na cienką blaszkę metalową pozwalającą na łatwą archiwizację, sposób umieszczenia wskaźnika w uchwycie pozwala na imitację przegubu narzędzia chirurgicznego. Ze wskaźnikami dostarczany uchwyt do umieszczania wskaźnika, możliwość zastosowania uchwytu do umieszczania wskaźnika do monitorowania skuteczności mycia w myjni ultradźwiękowej. Napisy na wskaźniku wykonane w sposób uniemożliwiający możliwość ich usunięcia w trakcie procesu mycia. Należy dołączyć oświadczenie producenta o zgodności ze specyfikacją techniczną TS 15883, oświadczenie producenta o braku we wskaźniku krwi i jej pochodnych. (Opakowanie 25 szt.) lub równoważne.	op.	5
4.	Markery zawierające tusz, odporny na warunki sterylizacji parowej. (Opakowanie 10 szt.) lub równoważne.	op.	15
5.	Jednorazowy pakiet kontrolny typu Bowie-Dick 134 st. C/3,5 minuty, nietoksyczny, kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego. Zgodny z EN ISO 11140-1,4. Opinia niezależnej jednostki o zgodności z normą EN ISO 11140-4 wydana nie wcześniej niż w roku 2013, oświadczenie producenta o nietoksyczności, informacja dotycząca interpretacji wyników lub równoważne.	szt.	300
	RAZEM:
	Słownie:
	* Do oferty należy dołączyć kartę danych technicznych wystawionych przez producenta
	Asortyment musi posiadać etykiety, instrukcje używania w języku polskim lub znakowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r.
	o wyrobach medycznych / tj. (Dz. U. 2022, poz.974) z poźn. zm.

	Zadanie 3 – Etykiety oraz koperty archiwizacyjne z metkownicą kompatybilną do oferowanego asortymentu
Lp.	Asortyment	J.M.	ilość	cena jedn netto w zł	Vat %	cena jedn brutto w zł	wartość ogółem netto w zł	wartość ogółem brutto w zł	nazwa materiału, nazwa producenta
1.	Metkownica alfanumeryczna trzyrzędowa umożliwiająca: ustawienie sześciu, zakodowanych przy pomocy cyfr i liter informacji w trzech rzędach; drukowanie tych informacji w zaplanowanych polach na etykietach o wymiarach nieprzekraczających 28 mm x 29 mm, naklejanie zadrukowanych etykiet na pakietach lub na pojedynczych torebkach; kompatybilna z etykietami, druk w poprzek taśmy	szt.	1
2.	Koperta z nadrukiem do dokumentowania procesów sterylizacji, liczba cykli zaprotokołowania na jednej kopercie -16 (7 na pierwszej i 9 na drugiej stronie koperty); miejsca na wklejenie podwójnie samoprzylepnej etykiety; wskaźnika klasy 6 odpowiadającego parametrom danego cyklu (o ile stosowany); wskaźnika z PCD systemu Helix, koperta posiada miejsca na zapisy decyzji w sprawie zwolnienia sterylizatora do pracy w danym dniu oraz zwolnienia każdego cyklu z podpisem osoby odpowiedzialnej za daną czynność. (Opakowanie 100 szt.)	op.	8
3.	Etykiety podwójnie samoprzylepne o sześciu polach informacji kolejno: symbol, nr sterylizatora, kod osoby odpowiedzialnej za dany cykl, nr cyklu oraz data sterylizacji; data przydatności do użytku z nadrukowanymi wskaźnikami klasy 1 do sterylizacji parowej- pięć pól informacyjnych; etykiety muszą pasować do trzyrzędowej metkownicy BLITZ o symbolu T 222 lub kompatybilnej; (500 szt w rolce)	rolka	15
4.	Koperta z nadrukiem do do dokumentowania procesów mycia i dezynfekcji, koperta posiada miejsce na zapisy decyzji o zwolnieniu myjni do pracy, miejsce na wklejenie wyniku oferowanego testu mycia, liczba cykli do zaprotokołowania na jednej stronie nie mniej niż 9 (załączyć wzór), (Opakowanie 100 szt.)	op.	2
	RAZEM:
	Słownie:

	* Do oferty należy dołączyć kartę danych technicznych wystawionych przez producenta
	Asortyment musi posiadać etykiety, instrukcje używania w języku polskim lub znakowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r.
	o wyrobach medycznych / tj. (Dz. U. 2022, poz.974) z poźn. zm.

	Dopuszcza się inne wielkości opakowań pod warunkiem przeliczenia ilości do pełnego opakowania handlowego w górę .
	Dotyczy wszystkich zadań