UWAGA: Poniższe szacunkowe przedstawione są za okres 12 miesięcy, umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy.

WYKAZ PUNKÓW POBORU  ENERGII   ELEKTRYCZNEJ

| l.p. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer licznika | taryfa | moc umowna [kW] | Szacunkowe zużycie energi[kWh] w okresie : od 01.01.2021 do 31.12.2021 Strefa szczyt./dzienna | Szacunkowe zużycie energi[kWh] w okresie : od 01.01.2021do 312.12.2021 Strefa pozaszczyt/nocna | Suma szacunkowego zużycia energii [kWh] w okerie: od 01.01.2021 do 31.12.2021 [kWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynek | Ośrodek Zdrowia | ul. Polna | 1 | 26-333 | Paradyż | 56121535 | C11 | 16 | 25300 | 0 | 25300 |
| 2 | Budynek | Ośrodek Zdrowia | Mroczków Gościnny | 44a. | 26-300 | Mroczków Gościnny | 56189190 | C11 | 20 | 5000 | 0 | 5000 |
| 3 | Budynek | Ośrodek Zdrowia | ul.Akacjowa | 3 | 26-315 | Poświętne | 367025 | C11 | 20 | 18000 | 0 | 18000 |
| 4 | Budynek | Ośrodek Zdrowia | ul.Piłsudskiego | 33 | 26-332 | Sławno | 71856827 | C11 | 11 | 5500 | 0 | 5500 |
| 5 | Budynek | Przychodnia Rejonowa Budynek gł. | ul. Szpitalna | 1 | 26-300 | Opoczno | 56131552 | C11 | 20 | 20000 | 0 | 20000 |
| 6 | Budynek | Przychodnia Rejonowa Budynek Poradnia K | ul. Szpitalna | 1 | 26-300 | Opoczno | 90639863 | C11 | 13 | 10000 | 0 | 10000 |
| 7 | Budynek | Przychodnia Rejonowa Budynek Pracown. Rehabilit. | ul. Szpitalna | 1 | 26-300 | Opoczno | 56131552 | C11 | 13 | 8000 | 0 | 8000 |
| 8 | Budynek | Szpital Powiatowy zespół budynków | ul.Partyzantów | 30 | 26-300 | Opoczno | 44264002 | C22a | 200 | 153200 | 401300 | 554500 |
|  | S U M A: |  |  |  |  |  |  |  | 313 | 245000 | 401300 | 646300 |

Taryfa C11

Moc zamówiona: 113 kW

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla powyższych PPE w okresie: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. wynosi: 91800kWh.

Taryfa C22a

Moc zamówiona: 200kW.

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla powyższych PPE w okresie: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi: 554.000 kWh.