## Arkusz1
Zadanie 1 - METODA A-O
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto | Producent | Kod
WKRĘTY IMBUSOWE DO KOŚCI KOROWEJ - Ø 4,5 Materiał stal
1 | Długość 12 mm | Szt. | 3
2 | Długość 14 mm | Szt. | 3
3 | Długość 16 mm | Szt. | 3
4 | Długość 18 mm | Szt. | 3
5 | Długość 20 mm | Szt. | 5
6 | Długość 22 mm | Szt. | 5
7 | Długość 24 mm | Szt. | 5
8 | Długość 26 mm | Szt. | 5
9 | Długość 28 mm | Szt. | 5
10 | Długość 30 mm | Szt. | 5
11 | Długość 32 mm | Szt. | 5
12 | Długość 34 mm | Szt. | 5
13 | Długość 36 mm | Szt. | 5
14 | Długość 38 mm | Szt | 5
15 | Długość 40 mm | Szt. | 5
16 | Długość 42 mm | Szt. | 5
17 | Długość 44 mm | Szt. | 5
18 | Długość 46 mm | Szt. | 5
19 | Długość 48 mm | Szt. | 5
20 | Długość 50 mm | Szt. | 5
21 | Długość 52 mm | Szt. | 5
22 | Długość 54 mm | Szt. | 5
23 | Długość 56 mm | Szt. | 5
24 | Długość 58 mm | Szt. | 5
25 | Długość 60 mm | Szt. | 5
26 | Długość 62 mm | Szt. | 3
27 | Długość 64 mm | Szt. | 3
28 | Długość 66 mm | Szt | 3
29 | Długość 68 mm | Szt. | 3
30 | Długość 70 mm | Szt. | 3
WKRĘTY KRZYŻOWE DO KOŚCI KOROWEJ - Ø 4,5 Materiał stal
31 | Długość 12 mm | Szt. | 3
32 | Długość 14 mm | Szt. | 3
33 | Długość 16 mm | Szt. | 3
34 | Długość 18 mm | Szt. | 3
35 | Długość 20 mm | Szt. | 5
36 | Długość 22 mm | Szt. | 5
37 | Długość 24 mm | Szt. | 5
38 | Długość 26 mm | Szt. | 5
39 | Długość 28 mm | Szt. | 5
40 | Długość 30 mm | Szt. | 5
41 | Długość 32 mm | Szt. | 5
42 | Długość 34 mm | Szt. | 5
43 | Długość 36 mm | Szt. | 5
44 | Długość 38 mm | Szt | 5
45 | Długość 40 mm | Szt. | 5
46 | Długość 42 mm | Szt. | 5
47 | Długość 44 mm | Szt. | 5
48 | Długość 46 mm | Szt. | 5
49 | Długość 48 mm | Szt. | 5
50 | Długość 50 mm | Szt. | 5
51 | Długość 52 mm | Szt. | 5
52 | Długość 54 mm | Szt. | 5
53 | Długość 56 mm | Szt. | 5
54 | Długość 58 mm | Szt. | 5
55 | Długość 60 mm | Szt. | 5
56 | Długość 62 mm | Szt. | 3
57 | Długość 64 mm | Szt. | 3
58 | Długość 66 mm | Szt | 3
59 | Długość 68 mm | Szt. | 3
60 | Długość 70 mm | Szt. | 3
WKRĘTY KRZYŻOWE DO KOŚCI GĄBCZASTEJ - Ø 6,5 Materiał stal
61. | Długość 25 mm | Szt. | 3
62. | Długość 30 mm | Szt. | 3
63. | Długość 35 mm | Szt. | 3
64. | Długość 40 mm | Szt. | 3
65. | Długość 45 mm | Szt. | 3
66. | Długość 50 mm | Szt. | 3
67. | Długość 55 mm | Szt. | 3
68. | Długość 60 mm | Szt. | 3
69. | Długość 65 mm | Szt. | 3
70. | Długość 70 mm | Szt. | 3
71. | Długość 75 mm | Szt. | 3
72. | Długość 80 mm | Szt. | 3
73. | Długość 85 mm | Szt. | 3
74. | Długość 90 mm | Szt. | 3
75. | Długość 95 mm | Szt. | 3
76. | Długość 100 mm | Szt. | 3
77. | Długość 105 mm | Szt. | 3
78. | Długość 110 mm | Szt. | 3
79. | Długość 115 mm | Szt. | 3
80. | Długość 120 mm | Szt. | 3
81. | Długość 125 mm | Szt. | 3
82. | Długość 130 mm | Szt. | 3
83. | Długość 135 mm | Szt. | 3
84. | Długość 140 mm | Szt. | 3
WKRĘTY IMBUSOWE DO KOŚCI GĄBCZASTEJ - Ø 6,5 Materiał stal
85 | Długość 25 mm | Szt. | 3
86 | Długość 30 mm | Szt. | 3
87 | Długość 35 mm | Szt. | 3
88 | Długość 40 mm | Szt. | 3
89 | Długość 45 mm | Szt. | 3
90 | Długość 50 mm | Szt. | 3
91 | Długość 55 mm | Szt. | 3
92 | Długość 60 mm | Szt. | 3
93 | Długość 65 mm | Szt. | 3
94 | Długość 70 mm | Szt. | 3
95 | Długość 75 mm | Szt. | 3
96 | Długość 80 mm | Szt. | 3
97 | Długość 85 mm | Szt. | 3
98 | Długość 90 mm | Szt. | 3
99 | Długość 95 mm | Szt. | 3
100 | Długość 100 mm | Szt. | 3
101 | Długość 105 mm | Szt. | 3
102 | Długość 110 mm | Szt. | 3
103 | Długość 115 mm | Szt. | 3
104 | Długość 120 mm | Szt. | 3
105 | Długość 125 mm | Szt. | 3
106 | Długość 130 mm | Szt. | 3
107 | Długość 135 mm | Szt. | 3
108 | Długość 140 mm | Szt. | 3
WKRĘT KRZYŻOWY SAMOGWINTUJĄCY KOSTKOWY Materiał stal
109 | Długość 25 mm | Szt. | 3
110 | Długość 30 mm | Szt. | 3
111 | Długość 35 mm | Szt. | 3
112 | Długość 40 mm | Szt. | 3
113 | Długość 45 mm | Szt. | 3
114 | Długość 50 mm | Szt. | 3
115 | Długość 55 mm | Szt. | 3
116 | Długość 60 mm | Szt. | 3
117 | Długość 70 mm | Szt. | 3
WKRĘT IMBUSOWY SAMOGWINTUJĄCY KOSTKOWY Materiał stal
118 | Długość 25 mm | Szt. | 3
119 | Długość 30 mm | Szt. | 3
120 | Długość 35 mm | Szt. | 5
121 | Długość 40 mm | Szt. | 5
122 | Długość 45 mm | Szt. | 5
123 | Długość 50 mm | Szt. | 3
124 | Długość 55 mm | Szt. | 3
125 | Długość 60 mm | Szt. | 3
126 | Długość 70 mm | Szt. | 3
PODKŁADKI POD WKRĘTY
127 | Ø 10 | Szt. | 5
128 | Ø 15 | Szt. | 5
129 | Ø 20 | Szt. | 5
RAZEM
Słownie brutto;
Zadanie 2 – IMPLANTY RÓŻNE I WIERTŁA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto | Producent | Kod
GWÓŹDŹ RUSHA Ø 2,4 Materiał stal
1 | Długość 100 mm | Szt. | 5
2 | Długość 115 mm | Szt. | 5
3 | Długość 125 mm | Szt. | 5
4 | Długość 140 mm | Szt. | 5
5 | Długość 150 mm | Szt. | 5
6 | Długość 165 mm | Szt. | 5
7 | Długość 180 mm | Szt. | 5
8 | Długość 190 mm | Szt. | 5
9 | Długość 205 mm | Szt. | 5
10 | Długość 215 mm | Szt. | 5
11 | Długość 220 mm | Szt. | 5
12 | Długość 230 mm | Szt. | 5
13 | Długość 240 mm | Szt | 5
GWÓŹDŹ RUSHA Ø 3,2 Materiał stal
14 | Długość 100 mm | Szt. | 5
15 | Długość 115 mm | Szt. | 5
16 | Długość 125 mm | Szt. | 5
17 | Długość 140 mm | Szt. | 5
18 | Długość 150 mm | Szt. | 5
19 | Długość 165 mm | Szt. | 5
20 | Długość 180 mm | Szt. | 5
21 | Długość 190 mm | Szt. | 5
22 | Długość 205 mm | Szt. | 5
23 | Długość 215 mm | Szt. | 5
24 | Długość 220 mm | Szt. | 5
25 | Długość 230 mm | Szt. | 5
26 | Długość 240 mm | Szt | 5
GWÓŹDŹ RUSHA Ø 4,0 Materiał stal
27 | Długość 215 mm | Szt. | 5
28 | Długość 220 mm | Szt. | 5
29 | Długość 230 mm | Szt. | 5
30 | Długość 240 mm | Szt. | 5
DRUT KIRSCHNERA ( PŁASKA KOŃCÓWKA OD STRONY WIERTARKI ) DŁUGOŚCI 310 MM Materiał stal
31 | Ø 1,0 | Szt. | 20
32. | Ø 1,2 | Szt. | 20
33. | Ø 1,4 | Szt. | 30
34. | Ø 1,6 | Szt. | 50
35. | Ø 1,8 | Szt. | 46
36. | Ø 2,0 | Szt. | 45
37. | Ø 2,2 | Szt. | 60
38. | Ø 2,4 | Szt. | 16
39. | Ø 3,0 | Szt. | 40
DRUT KIRSCHNERA DŁUGOŚCI 150 MM Materiał stal
40. | Ø 1,0 | Szt. | 16
41. | Ø 1,2 | Szt. | 10
42. | Ø 1,4 | Szt. | 23
43. | Ø 1,6 | Szt. | 24
44. | Ø 1,8 | Szt. | 15
45. | Ø 2,0 | Szt. | 31
46. | Ø 2,2 | Szt. | 54
47. | Ø 2,4 | Szt. | 19
48. | Ø 3,0 | Szt. | 30
Gwóźdź śródszpikowy typu Hacketale dł. 330 mm
49. | Ø 1,6 | Szt | 30
50. | Ø 2,0 | Szt | 30
51. | Ø 2,5 | Szt | 30
52. | Ø 3,0 | Szt | 30
GROT STEINMANNA Ø 4,0 Materiał stal
53 | Długość 150 mm | Szt. | 5
54 | Długość 180 mm | Szt. | 5
55 | Długość 200 mm | Szt. | 5
56 | Długość 220 mm | Szt. | 5
57 | Długość 250 mm | Szt. | 5
58 | Długość 280 mm | Szt. | 5
GROT STEINMANNA Ø 5,0 Materiał stal
59 | Długość 150 mm | Szt. | 5
60 | Długość 180 mm | Szt. | 5
61 | Długość 200 mm | Szt. | 10
62 | Długość 220 mm | Szt. | 10
63 | Długość 250 mm | Szt. | 10
64 | Długość 280 mm | Szt. | 10
PŁYTKA KSZTAŁTOWA LEWA Materiał stal
65. | Długość 87 mm | Otwory 2/4 | 2
66. | Długość 103 mm | Otwory 2/5 | 2
67. | Długość 119 mm | Otwory 2/6 | 2
68. | Długość 113 mm | Otwory 2/8 | 5
PŁYTKA KSZTAŁTOWA PRAWA Materiał stal
69 | Długość 87 mm | Otwory 2/4 | 2
70 | Długość 103 mm | Otwory 2/5 | 2
71 | Długość 119 mm | Otwory 2/6 | 2
72 | Długość 135 mm | Otwory 2/8 | 5
WIERTŁA Materiał stal
73 | Ø 3,2 | Szt. | 5
74 | Ø 3,5 | Szt. | 5
75 | Ø 3,7 | Szt. | 5
76 | Ø 4,5 | Szt. | 3
WIERTŁA KANIULOWANE Materiał stal
77. | Ø 3,2 | Szt. | 3
78. | Ø 4,7 | Szt. | 3
RAZEM
Słownie brutto;
Zadanie 3 -WKRĘTY KANIULOWANE- IMPLANTY KOMPATYBILNE Z INSTRUMENTARIUM MIKROMED
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn.netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto | Producent | Kod
Lp.
1 | Dł. wkrętu 45 mm | Dł. gwintu 32 mm | szt. | 5
2 | Dł. wkrętu 50 mm | Dł. gwintu 32 mm | szt. | 5
3 | Dł. wkrętu 55 mm | Dł. gwintu 32 mm | szt. | 5
4 | Dł. wkrętu 60 mm | Dł. gwintu 32 mm | szt. | 5
5 | Dł. wkrętu 65 mm | Dł. gwintu 32 mm | szt. | 5
6 | Dł. wkrętu 70 mm | Dł. gwintu 32 mm | szt. | 5
7 | Dł. wkrętu 75 mm | Dł. gwintu 32 mm | szt. | 5
8 | Dł. wkrętu 80 mm | Dł. gwintu 32 mm | szt. | 5
9 | Dł. wkrętu 85 mm | Dł. gwintu 32 mm | szt. | 5
10 | Dł. wkrętu 90 mm | Dł. gwintu 32 mm | szt. | 5
11 | Dł. wkrętu 95 mm | Dł. gwintu 32 mm | szt. | 5
12 | Dł. wkrętu 100 mm | Dł. gwintu 32 mm | szt. | 5
13 | Dł. wkrętu 105 mm | Dł. gwintu 32 mm | szt. | 5
14 | Dł. wkrętu 110 mm | Dł. gwintu 32 mm | szt. | 5
15 | Dł. wkrętu 115 mm | Dł. gwintu 32 mm | szt. | 5
16 | Dł. wkrętu 120 mm | Dł. gwintu 32 mm | szt. | 5
17 | Dł. wkrętu 125 mm | Dł. gwintu 32 mm | szt. | 5
WKRĘTY KANIULOWANE Ø 4,5 Materiał stal
18 | Dł. wkrętu 25 mm | Dł. gwintu 12 mm | szt. | 5
19 | Dł. wkrętu 30 mm | Dł. gwintu 15 mm | szt. | 5
20 | Dł. wkrętu 35 mm | Dł. gwintu 18 mm | szt. | 5
21 | Dł. wkrętu 40 mm | Dł. gwintu 20 mm | szt. | 5
22 | Dł. wkrętu 45 mm | Dł. gwintu 22 mm | szt. | 5
23 | Dł. wkrętu 50 mm | Dł. gwintu 24 mm | szt. | 5
24 | Dł. wkrętu 55 mm | Dł. gwintu 26 mm | szt. | 5
25 | Dł. wkrętu 60 mm | Dł. gwintu 30 mm | szt. | 5
26 | Dł. wkrętu 65 mm | Dł. gwintu 30 mm | szt. | 5
27 | Dł. wkrętu 70 mm | Dł. gwintu 32 mm | szt. | 5
28 | Dł. wkrętu 75 mm | Dł. gwintu 32 mm | szt. | 5
29 | Dł. wkrętu 80 mm | Dł. gwintu 32 mm | szt. | 5
RAZEM
Słownie brutto;
Zadanie 4 - DYNAMICZNY STABILIZATOR BIODROWY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto | Producent | Kod
1.Śrubopłytka dynamiczna DHS kompletna o kącie szyjkowo-trzonowym od 130°-150°. Długość płyt od 68 do 164 ze skokiem co 16 mm
Ilość otworów | 2 otwory | Szt. | 5
| 3 otwory | Szt. | 5
| 4 otwory | Szt. | 5
| 5 otworów | Szt. | 3
| 6 otworów | Szt. | 3
| 7 otworów | Szt. | 2
| 8 otworów | Szt. | 2
2 | Śruba kompresyjna | Szt. | 2
3 | Śruba zespalająca o długości gwintu 18 mm, średnica części gwintowej 12,5 mm
długość od | 55 | Szt. | 2
| 60 | Szt. | 2
| 65 | Szt. | 2
| 70 | Szt. | 2
| 75 | Szt. | 2
| 80 | Szt. | 3
| 85 | Szt. | 5
| 90 | Szt. | 5
| 95 | Szt. | 5
| 100 | Szt. | 5
| 105 | Szt. | 5
| 110 | Szt. | 5
| 115 | Szt. | 5
| 120 | Szt. | 5
| 125 | Szt. | 5
| 130 | Szt. | 2
RAZEM
Słownie brutto;
Zadanie 5 – IMPLANTY RÓŻNE
Lp | Gwoździe gamma 3 do złamań okołokrętarzowych | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto | Producent | Kod
1 | Gwóźdź typu gamma śródszpikowy do złamań okołokrętarzowych, wygięcie przyśrodkowo-boczne gwoździa 4° na koślawość, promień przodowygięcia gwoździa 1.5m, blokowany, dystalnie jeden otwór owalny blokujący gwóźdź od strony bocznej w gwoździu krótkim i dwa otwory blokujące od strony bocznej, owalny i okrągły w gwoździu długim; krótki 180mm i długi 240-480mm. Śrdenica proksymalna gwoździa max 15,5mm. W skład zestawu wchodzi ponadto śruba szyjkowa Ø10,5mm zakr dł 70-120mm, zaślepka, śruba blokująca Ø5 zakr. dł. 25-90mm. Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna) tytan | kpl. | 35
1a | Gwóźdź | szt. | 1
1b | Śruba główna | szt. | 1
1c | śruba dystalna | szt. | 1
1d | zaślepka | szt. | 1
1e | śruba kompresyjna | szt. | 1
gwóźdź rekonstrukcyjny bliższe ramie
2 | Gwóźdź proxymalny ramienny, blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w gwoździu gwintowane i zabezpieczone wkładką blokującą z tworzywa. Długość 150 mm oraz od 220-300 mm z przeskokiem co 20 mm. Gwoździe prawe/lewe. grubość gwoździa 8 mm. Gwoździe kaniulowane. Dynamizacja w części dalszej gwoździa na wysokości 7,5 mm od końca gwoździa. Tytan. | szt | 5
2a | śruba blokująca tytan. | szt. | 6
2b | Zaślepka tytan | szt. | 1
gwóźdź rekonstrukcyjny udowy
3 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 260-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica 9, 10, 11, 12, 13 i 15 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 125°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 1500 mm. Możliwość zastosowania celownika dystalnego | szt | 5
3a | Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna ø 6.5 mm, dł. śruby 65-130 mm | szt | 2
3b | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt | 1
3c | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 13 mm o długości 5-15 mm | sz | 1
3d | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm | szt | 1
gwoźdź trzonowy do uda tytan
4 | gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, tytanowy, sterylny. Szerokość 9,10,11,12,13,14,15 mm. Długość od 140 mm do 480 mm (zmiana co 20 mm). Gwóźdź antegrade, retrograte. Otwór w części dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych 5 mm. | szt | 5
4a | Śruba pełny gwint 5 mm. Długość od 25 do 60 mm zmiana co 2,5 mm. Od 60 - 120 mm zmiana co 5 mm. Tytan.sterylna | szt | 3
4b | Śruba kondylarna 5 mm. Długość od 40 - 120 mm. Tytan,sterylna. | szt | 1
4c | Nakrętka na śrubę kondylarną 5 mm. | szt | 1
4d | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm | Szt. | 1
4e | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø8 mm, dł. 0-15mm | szt | 1
gwóźdź trzonowy śródszpikowy ramienny
5 | Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm w długości 140-180mm oraz ze skokiem co 10mm w długości 180-320mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm. | szt | 5
5a | śruba 4mm długość od 20 do 40 mm, zmiana co 2 mm, od 40 – 60 mm zmiana co 5 mm. Tytan. Sterylna | szt | 3
5b | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 6 mm o długości 0-25mm | Szt. | 1
5c | Śruba kompresyjna: grubość 6 mm. Tytan. Sterylna | szt | 1
Płyty do kostki bocznej
6 | płytka ukształtowana anatomicznie do kostki bocznej z tytanu. Od 7 do 12 otworów w trzonie. Poliaxialność +/-15st na stronę. Gwintowanie otworu poprzez wprowadzenie śruby blokowanej. | szt | 20
6a | płytka prosta od 2 do 16 otworów oraz ukształtowana anatomicznie od 3 do 6 otworów w trzonie do kostki bocznej zrobiona z tytanu. Poliaxialność +/-15st na stronę. Gwintowanie otworu poprzez wprowadzenie śruby blokowanej. | szt | 10
6b | śruby blokowane 3,5 mm, od 10 mm - 70 mm. Tytan, | Szt | 50
6c | śruby korowe 3,5 mm, od 10 mm - 70 mm. Tytan, | szt | 20
6d | Podkładki do śrub fi 3,5 | Szt | 10
Płyta bliższe ramie
7 | płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej. płyta prawa/lewa. Długość płyty: 86, 99,112, 125, 151, 176, 202, 228, 254, 280, 306mm. 7 otworów gwintowanych w części nasadowej płyty o ustalonym kątowo kierunku mocowania płyty, podcięcia przy otworach na druty Kirschnera umożliwiające ponowne przymocowanie tkanek miękkich. Otwór owalny do prawidłowego pozycjonowania płyty. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm. W trzonie płyty te same otwory gwintowane okrągłe pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm. Tytan | szt | 2
7a | Śruba blokowana średnica 4,0 L=14 - 95 mm. Tytan | szt | 5
7b | Śruba korowa średnica 3,5 L=10 - 95 mm. Tytan | Szt | 1
7c | Śruba gąbczasta średnica 4,0 L=10 - 95 mm. Tytan | szt | 1
Płyty do obojczyka
8 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań kości obojczykowej. W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od góry na trzon (o zmniejszonej i zwiększonej krzywiźnie) b) płytki blokowane od przodu na trzon c) płytki blokowane od góry na część boczną d) płytki blokowane od przodu na część boczną. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | Szt | 6
8a | Śruba blokowana 3,5mm, długość od 8 do 34mm | szt | 2
8b | Śruba blokowana 2,7mm, długość od 8 do 34mm | szt | 2
8c | Śruba korowa 3,5mm, długość od 8 do 34mm | szt | 1
8d | Śruba korowa 2,7mm, długość od 8 do 34mm | szt | 1
Płyty do łokcia i dalszego ramienia
9 | płyty do części dalszej kości ramiennej, i do części bliższej kości łokciowej. Zagięte anatomicznie, tytan. Płyty oddzielnie do prawej i lewej kończyny, płyty o długościach - 89, 92, 96, 104, 105, 109, 116, 120, 128, 132, 139, 143, 150, 151, 156. Możliwość wkręcenia poliaxialnej śruby poprzez wyrzeźbienie gwintu w otworze płyty. | szt | 5
9a | śruby blokowane 2,7 mm, od 8 mm - 70 mm. Tytan | Szt | 2
9b | śruby blokowane 3,5 mm, od 10 mm - 70 mm, tytan | Szt | 2
9c | śruby korowe 2,7 mm, od 8 mm - 50 mm. Tytan, sterylna | Szt | 1
9d | śruby korowe 3,5 mm, od 10 mm - 70 mm. Tytan, sterylna | Szt | 1
Śruby kaniulowane
10 | Śruby kniulowane średnicy 4mm. Tytan. Długość śrub od 14-70mm. Skok długość w zakresie 14-50mm co 2mm, w zakresie 50-70mm skok co 5mm. Śruby samowiercące i samogwintujące. Długość gwintu to 1/3 długości całej śruby. Śruby kompatybilne z drutami o średnicy 1,4mm | szt | 10
10a | podkładki pod śruby kompatybilne z łbami śrub 4mm | szt | 1
Płyty do bliższej nasady kości piszczelowej
11 | płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej płyta prawa/lewa. Zakładana od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyta boczna w części nasadowej posiada 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane Ø 4,0 mm i korowe 3,5 mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste Ø 4,0 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną Ø 4,0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. Płyta przyśrodkowa w części nasadowej posiada 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane Ø 4,0 mm i korowe 3,5 mm i owalny otwór niegwintowany dla optymalnego pozycjonowania płyty. Długość płyt; 71, 84, 95, 97, 121, 123, 147, 149, 173, 175, 199, 201, 225, 227, 251, 253, 277, 279, 303, 305, 329, 355mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm i śruby gąbczaste 4,0 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan | szt | 5
11a | tytanowa śruba blokująca Ø 4,0 mm , dł 14-95 mm | szt | 3
11b | tytanowa śruba korowa Ø 3,5 mm , dł 14-95 mm | szt | 5
Płyty do dalszej nasady kości udowej
12 | Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszego końca kości udowej. Boczna prawa i lewa. Płyta w części nasadowe posiada 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane 5.0 mm i korowe 4.5 mm Otwory w części nasadowej ustalone kątowo, pozwalają na wprowadzenie śrub pod kątem 97 0 w stosunku do powierzchni płyty. Długość płyty; 130, 166, 202, 238, 274, 310, 343, 379, 415 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 4,5 mm oraz śruby gąbczaste 6.0 mm częściowo lub całkowicie gwintowane. Otwory gwintowane pod śruby blokowane 5,0 mm i śruby korowe 4,5 mm oraz śruby przezprotezowe blokowane 5,0 mm. Dodatkowe otwory w płycie na druty kirshnera. Tytan | szt | 1
12a | tytanowa śruba blokująca Ø 5.0 mm , dł 14-95 mm | szt | 5
12b | tytanowa śruba korowa Ø 4,5 mm , dł 14-95 mm | szt | 1
Płyty do dalszej nasady kości piszczelowej
13 | Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej. Zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Płyta prawa/lewa. Płytka posiada 7 otworów gwintowanych w części nasadowej pod śruby blokowane 4.0 mm i korowe 3.5 mm, grubość płyty w części dystalnej 1,3 mm. Możliwość zastosowania śrub korowych 2.7 mm w części dystalnej płyty przednio-bocznej. Długość płyty; 97, 102, 123, 127, 149, 153, 175, 178, 201, 203, 227, 229, 263, 254, 279, 280, 305,331 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm i śruby gąbczaste 4,0 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan. | szt | 4
13a | tytanowa śruba blokująca Ø 4.0 mm , dł 14-95 mm | szt | 32
13b | tytanowa śruba korowa Ø 3,5 mm , dł 14-95 mm | szt | 10
Gwoździe elastyczne
14 | Gwoździe elastyczne tytanowe do kości długich, pakowane sterylnie. Zakończenie gwoździa spłaszczone i zaokrąglone , wygięte w kształcie „ hokeja „ umożliwiające bezpieczne wprowadzenie gwoździa do kanału śródszpikowego. Średnica gwoździa 1,5 mm; 1,75 mm; 2,0 mm; 2,25 mm; 2,5 mm; 3,0 mm; 3,5 mm ; 4,0 mm, materiał Tytan | szt | 1
15 | Gwóźdź tytanowy do artrodezy stawu skokowego
15a | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10,11,12 mm. Wygięcie gwoździa o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe. Blokowany śrubą o średnicy 5mm i zakresie długości od 25 do 120mm. (w skład kompletu wchodzą: gwóźdź, śruba blokująca 5szt, śruba kompresyjna 1szt, zaślepka 1szt) | szt | 2
15b | śruba kompresyjna sterylna Ø 8 mm , długości 14.5 mm | szt | 2
15c | zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm całkowicie gwintowana oraz ø 12 mm i dł. 5, 10, 15 mm | szt | 2
15d | śruba blokująca sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm | szt | 10
16 | płyty do złamań dalszej nasady kości promieniowej
16a | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne, dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do kołków o średnicy 2.0 mm, śrub 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych, śruby blokowane z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Płyty dłoniowe posiadają profil 2 i 3mm, płyty grzbietowe 1.5mm, płyty kolumnowe 1mm. Ilość otworów w płytach dłoniowych anatomicznych w części nasadowej 5 lub 7, w części trzonowej od 4 do 15. Długość płyt dłoniowych anatomicznych od 56 do 189mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. Gniazdo łba śruby typu cross-pin wyposażone w system zapobiegający spadaniu śruby ze śrubokręta. | szt | 10
16b | Śruba blokowana tytanowa ø 2.3 mm, dł. 10-38 mm ze skokiem długości śruby co 2mm. | szt | 15
16c | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm ze skokiem długości śruby co 2mm. | szt | 15
16d | Śruba korowa tytanowa ø 2.3 mm, dł. 10-38 mm ze skokiem długości śruby co 2mm. | szt | 15
16e | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm ze skokiem długości śruby co 2mm. | szt | 15
16f | Kołek blokowany tytanowy, ø 2.0 mm, dł. 16-26 mm, ze skokiem długości co 2mm. | szt | 15
17 | gwóźdź do złamań trzonu kości piszczelowej, system wyposażony w instrumentarium do dostępu nadrzepkowego
17a | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy kaniulowany, sterylny. Długość 240-420mm ze skokiem co 15mm, średnica gwoździa 8-15mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10 stopni a w części dalszej o wartości 4 stopnie. Otwory w części dalszej w odległości 5, 15 i 25mm od końca gwoździa. System zawierający celownik nadrzepkowy oraz sterylną jednorazową elastyczną osłonę. | szt | 20
17b | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, średnica 4 i 5mm o długości 25-60mm ze skokiem co 2,5mm i 60-120mm ze skokiem co 5mm | szt | 60
17c | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna średnica 8mm | szt | 20
17d | Sterylna elastyczna osłona | szt | 20
17e | Zaślepka tytanowa, sterylna średnica 7mm o długości 0mm pełny gwint, średnica 8mm o długości8 0mm oraz średnica 11,5mm o długości 5-35mm | szt | 20
RAZEM
Słownie brutto;
Zadanie 6 Płyty i śruby różne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto | Producent | Kod
Płyty i śruby do zaopatrywania złamań oraz korekcji kości paliczków i śródręcza
1 | Płytki tytanowe, proste-4,6, T-7,8,10, Y-6, L-5, dwurzędowe-4 otworowe oraz kompresyjne, jednootworowe-haczykowe do złamań awulsyjnych paliczka, profil płyt 0.6 mm, pod śruby 1.2 i 1.5 mm. | szt | 5
2 | Płytki tytanowe, proste i z offsetem-16 otworowe, dwurzędowe-6,8,10,12 otworowe oraz kompresyjne T-11,12 otworowe oraz 5 otworowe - z pinem na wyrostek kondylarny, profil płyt 0.6 mm, pod śruby 1.2 i 1.5 mm. | szt. | 1
3 | Śruby tytanowe, korowe o średnicy 1.5 mm i długości od 4-24 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 25
4 | Płytki tytanowe, blokowane, wielootworowe, w tym proste 4 i 8, T-8, dwurzędowe-4 otworowe, profil płyt 0.8 mm, pod śruby 1.2 i 1.5 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt | 2
5 | Płytki tytanowe, blokowane, wielootworowe, w tym T-9,10, rotacyjne-6, dwurzędowe-6,8,10 i do kości łódeczkowatej-6 otoworowe, profil płyt 0.8 mm, pod śruby 1.2 i 1.5 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 1
6 | Śruby tytanowe, blokowane o średnicy 1.5 mmi długości 4-20 mm, bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 6
7 | Płytki tytanowe, proste-4,6, T-6,7, Y-7, L-6, dwurzędowe-4 otworowe oraz kompresyjne, proste-4,5,6, T-6, L-8 otworowe, profil płyt 1.0 oraz 1.3 mm, pod śruby 2.0 i 2.3 mm. | szt. | 3
8 | Płytki tytanowe, proste i z offsetem 16, dwurzędowe-6,8,10,12 otworowe oraz kompresyjne, T-11,12 otworowe oraz 6 otworowe - z pinem na wyrostek kondylarny, proste-8, T-10, L-10 otworowe, profil płyt 1.0 oraz 1.3 mm, pod śruby 2.0 i 2.3 mm. | szt. | 1
9 | Śruby tytanowe, korowe o średnicy 2.0 mm i długości 4-30 mm oraz 2.3 mm i długości 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 50
10 | Płytki tytanowe, blokowane, wielootworwe,w tym proste 4,5,6,8, T-6,7,8,9,10, Y-7. L-6,10, rotacyjne-6, dwurzędowe-4,6,8,10,12 otworowe, profil płyt 1.0 oraz 1.3 mm, pod śruby 2.0 i 2.3 mm. | szt. | 12
11 | Śruby tytanowe, blokowane o średnicy 2.0 mm i długości 6-30 mm, bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 38
| Płyty i śruby do zaopatrywania złamań oraz korekcji dalszej nasady kości promieniowej oraz łokciowej | szt.
12 | Płyty tytanowe, blokowane, w kształcie litery T, dłoniowe, 9 otworowe, profil 2.0 mm, pod śruby 2.5 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 2
13 | Płyty tytanowe, blokowane, w kształcie litery T, dłoniowe, 11 otworowe, profil 2.0 mm, pod śruby 2.5 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 1
14 | Płyty tytanowe, blokowane, dłoniowe, 10 otworowe, profil 1.6 mm, pod śruby 2.5 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 10
15 | Płyty tytanowe, blokowane, dłoniowe, 11,12,13,14,15 otworowe, profil 1.6 mm, pod śruby 2.5 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 10
16 | Płyty tytanowe, blokowane, w kształcie litery H, grzbietowe, 12 otworowe, profil 1.6 mm, pod śruby 2.5 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 1
17 | Płyty tytanowe, blokowane, do małych fragmentów, anatomicznie ukształtowane, proste, L, T, profil 1.6 mm, pod śruby 2.5 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 1
18 | Płyty tytanowe, blokowane, w kształcie litery Y, do d.n.k. łokciowej, 7 i 10 otworowe, profil 1.6 mm, pod śruby 2.5 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 1
19 | Śruby tytanowe, blokowane o średnicy 2.5 mm, długość 8 - 34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 74
20 | Śruby tytanowe korowe o średnicy 2.5 mm, długość 8 - 34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 19
Płyty i śruby do zaopatrywania złamań kości pięty
21 | Płyty tytanowe, blokowane, w 3 rozmairach, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 i 13 otworowe, pod śruby 3.5 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 1
22 | Śruby tytanowe, blokowane o średnicy 3.5mm, długość 16 - 60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1
23 | Śruby tytanowe, korowe o średnicy 3.5 mm, długość 16 - 60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1
| Płyty i śruby do zaopatrywania złamań oraz korekcji kości stopy | szt.
24 | Płytki tytanowe, blokowane, proste dwurzędowe, płytki kształtu T, Y, profil 1.6 mm, pod śruby 2.8 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 1
25 | Płyty tytanowe, blokowane, do korekcji w obrębie kości stopy, 6 otworowe, w 3 rozmiarach, dł. 25,32,43 mm, profil 1.6 mm, pod śruby 2.8 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 1
26 | Płyty tytanowe, blokowane, do korekcji w obrębie kości stopy (MTP), 7 otworowe, anatomicznie ukształtowane, z wygięciem grzbietowym 0,5,10 stopni, prawe, lewe, profil 1.6 mm, pod śruby 2.8 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 1
27 | Płyty tytanowe, blokowane, do korekcji w obrębie kości stopy, rewizyjne, 9 otworowe, anatomicznie ukształtowane, z wygięciem grzbietowym 5,10 stopni, prawe, lewe, profil 1.6 mm, pod śruby 2.8 mm Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 1
28 | Płyty tytanowe, blokowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 7 otworowe, anatomicznie ukształtowane, boczne, prawe, lewe, profil 1.6 mm, pod śruby 2.8 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 1
29 | Płyty tytanowe, blokowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 6 otworowe, anatomicznie ukształtowane, podeszwowe, prawe, lewe, profil 1.6 mm, pod śruby 2.8 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 1
30 | Śruby tytanowe, blokowane o średnicy 2.8 mm i długości 8-45 mm, bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 30
31 | Śruby tytanowe, korowe o średnicy 2.8 mm i długości 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 20
32. | Śruby tytanowe, korowe o średnicy 4.0 mm i długości 28-45 mm, częściowo nagwintowane. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 20
33. | Płyty tytanowe, blokowane, 6 otworowe, w 3 rozmiarach, dł. 21,29,37 mm, profil 1.3 mm, pod śruby 2.0 i 2.3 mm. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 2
34. | Śruby tytanowe, blokowane o średnicy 2.0 mm i długości 6-30 mm, bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 30
35. | Śruby tytanowe, korowe o średnicy 2.0 mm i długości 6-30 mm oraz 2.3 mm i długości 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 20
36. | Podkładki tytanowe pod śruby (1.2 – 1.5 mm), ( 2.0 – 2.3 mm), ( 2.5 – 2.8 mm). | szt. | 15
Płyty i śruby do zaopatrywania złamań oraz korekcji dalszej nasady kości ramiennej oraz bliższej nasady kości łokciowej
37. | Płyty tytanowe, blokowane, do dalszej nasady kości ramiennej, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie ukształtowane, krókie, 10 i 15 otworowe, prawe i lewe, od strony przyśrodkowej, bocznej i tylno-bocznej. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 3
38. | Płyty tytanowe, blokowane, do dalszej nasady kości ramiennej, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie ukształtowane, średnie, 12 i 17 otworowe, prawe i lewe, od strony przyśrodkowej, bocznej i tylno-bocznej. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 1
39. | Płyty tytanowe, blokowane, do kości łokciowej, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 0.5-1.6 mm, 6 otworowe. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 1
40. | Płyty tytanowe, blokowane, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 7 otworowe, prawe i lewe. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 1
41. | Płyty tytanowe, blokowane, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 10 otworowe, prawe i lewe. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 1
42. | Śruby tytanowe, blokowane o średnicy 2.8 mm i długości 8-75 mm, bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 15
43. | Śruby tytanowe, korowe o średnicy 2.8 mm i długości 8-75 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 15
Płyty i śruby do zaopatrywania złamań głowy kości promieniowej oraz wyrostka dziobiastego
44. | Płytki tytanowe, blokowane, do zespoleń głowy kości promieniowej, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, 10 i 11 otworowe. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 2
45. | Płytki tytanowe, blokowane, do zespolenia złamań wyrostak dziobiastego, pod śruby 2.0 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 10 otworowe. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. | szt. | 2
46. | Śruby tytanowe, korowe o średnicy 2.0 mm i długości 4-30 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 10
47. | Śruby tytanowe, blokowane o średnicy 2.0 mm i długości 6-30 mm, bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 20
Śruby kaniulowane, kompresyjne, typu Herberta
48. | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, typu Herberta, o średnicy 2.2 i 3.0 mm, z krótkim i długim gwintem, długość 10 - 40 mm, skok co 1 i co 2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirschnera 0.8 oraz 1.1. mm. | szt. | 45
49. | Druty Kirschnera 0.8, 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt. | 15
50. | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, z krótkim i długim gwintem, oraz bez efektu kompresji z pełnym gwintem, o średnicy 5,0 mm i długości 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 1.6 mm. | szt. | 30
51. | Druty Kirschnera 1.6 mm, długość 200 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt. | 15
52. | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, z krótkim i długim gwintem, oraz bez efektu kompresji z pełnym gwintem, o średnicy 7,0 mm i długości 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 2.2 mm. | szt. | 10
53 | Druty Kirschnera 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt w opakowaniu. | szt. | 15
RAZEM
Słownie brutto;
Zadanie 7 – IMPLANTY ORTOPEDYCZNE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto | Producent | Kod
1 | Płytki proste LCP -o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. System blokowania śrub w płytce(śruby posiadające dodatkowy stożkowy gwint na główce dopasowany do gwintu znajdującego się w otworach płytki -otwory kombinowane umożliwiające wkręcenie śruby blokowanej oraz śruby korowej, gąbczastej, ciągnącej poprzez część otworu nienagwintowaną, z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej -implanty wykonane ze stali nierdzewnej i tytanu bezpieczne dla rezonansu magnetycznego -możliwość zastosowania śrub blokowanych, kaniulowanych 5,0mm - współpraca ze śrubami samo tnący mi (wersja gwiazdkowa lub sześciokątna) -płytki proste pod śruby 3,5 - od 4 do 12 otworów - dł. od 59 do 163mm | Szt | 12
2 | Płytki proste rekonstrukcyjne - Płytki proste LCP rekonstrukcyjne -o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. System blokowania śrub w płytce(śruby posiadające dodatkowy stożkowy gwint na główce dopasowany do gwintu znajdującego się w otworach płytki -otwory kombinowane umożliwiające wkręcenie śruby blokowanej oraz śruby korowej, gąbczastej, ciągnącej poprzez część otworu nienagwintowaną, z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej -implanty wykonane ze stali nierdzewnej i tytanu bezpieczne dla rezonansu magnetycznego -możliwość zastosowania śrub blokowanych, kaniulowanych 5,0mm - współpraca ze śrubami samo tnący mi (wersja gwiazdkowa lub sześciokątna) -Długość od 5 do 22 otworów – od 70 do 315mm. | Szt | 15
3 | Płytki proste tubularne - proste tubularne (półkoliste) posiadające otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania śrub blokowanych w płytce 3.5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Materiał stal /tytan. Długość od 2 do 11 otworów - od 28 do 148mm | Szt | 4
4 | Płyta anatomiczna do obojczyka do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Płyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjne do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Płyta do złamań w bocznej części obojczyka w części bocznej otwory gwintowane oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych w części trzonowej płytki. Płyta do złamań trzonu obojczyka wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych. W głowie płytki do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami-w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii-część boczna obojczyka z otworami pod śruby 2,4/2,7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm i 1,5Nm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Płyty górno-przednie: Dł. od 69 do 135mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty. Płyty prawe i lewe. Materiał stal/tytan. Płyty górne: Długość od 94mm do 136mm, ilość otworów od 6 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty. Płyty lewe/prawe. Materiał stal /tytan. Płyty przednie: płyta przyśrodkowa dł od 79mm do 102mm, ilość otworów od 6 do 8, płyta boczna, dł od 77mm do 124mm, ilość otworów 7 do 12, Płyty prawe i lewe. Materiał stal | Szt | 10
5 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylno bocznej. Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokującokompresyjne do dalszej nasady kości ramiennej. Mocowane od strony przyśrodkowej lub przedniobocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokującokompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach o średnicy 2,4/2,7mm. Płyta tylno boczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokujące wprowadzane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2,4/2,7 - o,8Nm, 3,5 - 1,5Nm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące (2,4-3,5) i samotnące/samogwintujące(3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty przyśrodkowe o dł. od 59 do 201mm, ilość otworów od 3 do 14. Płyty tylnobocze o dł. od 65 do 208mm, ilość otworów od 3 do 14. Materiał stal | Szt | 5
6 | Płyta grzbietowa/dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej z otworami w płycie zmienno-kątowymi. Płytka dłoniowa-anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. . Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby z owalną gwintowaną głową, 2,4mm- blokowane wielokątowi z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od osi o 15 st. W każdym kierunku. Otwory w głowie płyty zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. Czterema zwojami gwintu. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2,4/2,7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płytki. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2,4/2,7mm. Instrumentarium wyposażone w celownik określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi. Śruby blokowane w płytce i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie płytki- kolumna boczna, środkowa, kształt płytki pozwalający na efektywna diagnostykę rtg(trójkątny otwór w środku głowy), otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie odłamów. Płytka dłoniowa dwukolumnowa: dł. od 2 do 4 otworów w trzonie i 6 do 7 otworów w głowie płytki, od 49 do 70mm, prawe i lewe. Płytka dłoniowa pozastawowa: dł 3 i 4 otworów w trzonie i 4 do 5 otworów w głowie płytki, od 49 do 70mm, prawe i lewe. Płytka dłoniowa przystawowa (Volar Rim): od 6 do 7 otworów w głowie płytki, 5 otworów w trzonie, dł 57mm, prawa, lewa; materiał stal | Szt | 8
7 | Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej/piszczelowej wprowadzane techniką minimalnej inwazji. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokującokompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej/dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami-w różnych kierunkach śr. 5,0 i 7,3mm. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane 5,0mm/7,3mm, samogwintujące oraz samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przez skórne wkręcenie śrub przez płytę. - płyta do dalszej nasady kości udowej boczna, dł. od 156 do 316mm, od 5 do 13 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, materiał stal, płyty prawe i lewe. | Szt | 6
8 | Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej/piszczelowej wprowadzane techniką minimalnej inwazji. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokującokompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej/dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami-w różnych kierunkach śr. 5,0 i 7,3mm. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4,5/5,0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane 5,0mm/7,3mm, samogwintujące oraz samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przez skórne wkręcenie śrub przez płytę. - płyta do bliższej nasady kości piszczelowej boczna, dł. od 140 do 300mm, od 5 do 13 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, materiał stal., płyty prawe i lewe. | Szt | 5
9 | Plyta anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/ gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0/7,3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych 5.0 umożliwiające kompresję międzykłukciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 170 do 458mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal. | Szt | 5
10 | 4.5/5.0 Proximal Tibia Plates Płyty 4.5/5.0 boczne i przyśrodkowe do bliższego końca kości piszczelowej Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Materiał stal /tytan. - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 4.5/5.0, dług. od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 4.5/5.0, dług. od 106 do 322mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | Szt | 5
11 | 3.5 Proximal Medial & Lateral Tibia Plates Płyty 3.5 boczne i przyśrodkowe do bliższego końca kości piszczelowej Płyta anatomiczna do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 3.5mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera , w części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal /tytan. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne 3.5, dług. od 81 do 237mm, od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe 3.5, dług. od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | Szt | 5
12 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,5/5,0, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. śruby blokowane w płycie 2,7/3,5mm, samogwintujące oraz samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal/tytan. -płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez, kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe. Dł. od 117 do 252mm(z podparciem) i od 116 do 246(bez podparcia), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki | Szt | 8
13 | - płytka anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej 3,5/4,5/5,0, płyty prawe i lewe, dł. od 123 do 411mm, od 4 do 20 otworów w trzonie pod śruby 4,5/5,0mm i 4 otwory w głowie płytki pod śruby 2,7/3,5mm | Szt | 8
14 | płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki | Szt | 8
15 | płytka rekonstrukcyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, płyta uniwersalna, dł. od 147 do 173 mm, od 7 do 9 otworów w trzonie. Płyta posiada ramiona które można doginać i przycinać do anatomii, 17 otworów w głowie | Szt | 8
16 | Śruby 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 10 do 60mm, samogwintujące, stal nierdzewna | Szt | 6
17 | Śruby 3,5mm korowe, dł. od 10 do 90mm, samogwintujące, stal nierdzewna | Szt | 6
18 | Śruby 2,7mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 6 do 60mm, samogwintujące, stal nierdzewna | Szt | 6
19 | Śruby 2,4mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, zmienno-kątowe, dł. od 6 do 30mm, samogwintujące, stal nierdzewna | Szt | 6
20 | Śruby 2,7mm korowe, dł. od 10 do 60mm, samogwintujące, stal nierdzewna | Szt | 6
21 | Śruby 2,4mm korowe, dł. od 6 do 40mm, samogwintujące, stal nierdzewna | Szt | 6
22 | Śruby 2,4mm blokowane w płytce, z gwintowaną główką, dł. 6-30 mm, samogwintujące, stal nierdzewna | Szt | 6
23 | Śruby 5,0mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 14 do 50mm ze skokiem co 2mm i dł. od 50 do 90mm ze skokiem co 5mm,samogwintujące, stal nierdzewna | Szt | 6
24 | Śruby 4,5mm korowe, dł. od 14 do 140mm, samogwintujące, stal nierdzewna | Szt | 6
25 | Expert RAFN - Retro-Antegrade Femoral Nail Expert RAFN – Gwóźdź udowy wprowadzany od góry lub od dołu. Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Gwóźdź uniwersalny – do prawej i lewej nogi. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 20mm. Średnice gwoździa od 9mm do 15mm, w długościach od 300mm do 480mm. (w standardzie: gwóźdź, trzy śruby plus zaślepka). Expert RAFN - Gwóźdź udowy wprowadzany od góry lub od dołu, standardowe blokowanie | Szt | 4
26 | Expert RAFN - Gwóźdź udowy wprowadzany od dołu, blokowanie ze śrubą spiralną | Szt | 4
27 | Gwóźdź Expert Udowy Boczny Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120˚ antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych, umożliwiających leczenie złamań podkretarzowych o średnicy 6.5mm i długościach od 60mm do 130mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 20mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami – kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnice gwoździa od 9mm do 16mm , w długościach od 300mm do 480mm. (w standardzie: gwóźdź, dwie śruby plus zaślepka). cena zespolenia bez śrub doszyjkowych: | Szt | 5
28 | Zespolenia ze śrubami doszyjkowymi (blokowanie rekonstrukcyjne) | Szt | 5
29 | Gwóźdź kaniulowany tytanowy podudziowy z bliższym ugięciem . Gwóźdź z ugięciem w części bliższej pod katem 10,5stopna w odległości 65mm od śruby łączącej gwóźdź z raczka, umoż liwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub gąbczastokorowych posiadających w części gwint korowy a w części gwint gąbczasty o średnicy 5mm i długościach od 30mm do 90mm, oraz wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Możliwość kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm. średnice gwoździa od 8mm do 13mm w długościach od 255mm do 435mm. Wszystkie gwoździe kaniulowane z możliwością wprowadzania z rozwiercaniem i bez rozwiercania. (w standardzie: gwóźdź, trzy śruby plus zaślepka) | Szt | 14
30 | Płytka o kształcie X, koniczyny , płyty proste i typu L, T - typu VA LCP blokująco - kompresyjna zmiennokątowa do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia, Płyty wyposażone w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w ka dym kierunku 15stopni.W części trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z moż liwością użycia śrub korowych i blokowanych (w tym zmiennokątowych). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W części środkowej płyta wyposażona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłużny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w specjalne narzędzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzędzia do kształtowania płyty. Materiał stal . Płyty X – płyty X w rozmiarach 23,5x15mm, 27x18mm, 32x20mm i 36x0mm. Płyta prosta 2 i 4 otwory –płyta o długości 27 i 40mm Płyta L 2 i 4 otwory – płyta o długości 37, 44 i 62mm Płyta T 2 i 4 otwory –płyta o długości 38, 45 i 64mm Płyta T 4 otwory –płyta o długości 42mm, z elementem klinowym podtrzymującym nastawienie kości o szerokości 0-7mm Płyta o kształcie koniczyny 2 i 4 otwory –płyta o długości 35, 42 i 60mm | Szt. | 1
31 | Śruby 2,7mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, zmienno-kątowe, dł. od 10 do 30mm, samogwintujące stal | Szt. | 5
32. | Śruby 2,4mm korowe, dł. od 6 do 40mm, samogwintujące, | Szt. | 1
RAZEM
Słownie brutto;
Zadanie 8 – ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWA I CEMENTOWANA, W OPCJI Z GŁOWĄ
BIPOLARNĄ
Trzpień prosty, proporcjinalny, klin stożkowy, wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiada wzdłuzne rowki antyrotacyjne. Szyjka trzpienia polerowana, część dystalna matowa, na końcu ścięta w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia konfliktu z endosteum trzonu kości udowej. Dostępny w 2 opcjach kata szyjkowo-trzonowego ( 127 i 132 st) i w 12 rozmiarach dla każdego z katów, długość trzonu 93-126 mm, długość szyjki 27-40 mm. Stożek typu V 40 ( 11,3/12,5 mm). Wraz ze wzrostem rozmiaru trzpień zwiększa swój rozmiar zarówno w kierunku bocznym jak i przyśrodkowym, lepiej dopasowując się do anatomii pacjenta ( tzw. morfometryczny kształt – wraz ze wzrostem rozmiaru zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej). Proteza opracowana na bazie badań tomograficznych wewnetrznej struktury kości udowych szerokiej populacji. Panewka typu press-fit, hemosferyczne, wykonane z czystego tytanu CPTi, pokryte przestrzenną warstwą tytanu ( 3 – D), pozwalającą na wzrost kości w strukturę panewki, śr. zewn. 44-66 mm ( skok co 2 mm), w wersji pełnej lub z otworami. Śruby panewkowe tytanowe śr. 6,5 mm, dł. 16-60 mm. Głowy metalowe CoCr śr. 28 i 32 mm – w min. 3 długościach szyjki. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu typu highly crosslink, z okapem 10 st. lub bez. Głowa bipolarna w rozm. średnicy zewnetrznej 44-72 mm (w zakresie 44-56 mm skalowanie co 1 mm) i średnicy wewnętrznej 28 mm, głowa wewnętrzna blokowana systemem blokującym, konstrukcja głowy bipolarnej zapewniająca samośrodkowanie obu elementów umożliwiające optymalne przenoszenie obciążeń. Trzpień cementowy prosty, gładki, wysokopolerowany bezkołnierzowy, stalowy, z centralizerem, zwężający się dystalnie, przynajmniej w 5 opcjach offsetowych zapewniających możliwość regulacji odległości centrum głowy od osi kończyny niezależnie od dł. szyjki. Stożek typu V 40 ( 11,3/12,5 mm). Panewka polietylenowa cross-link, cementowana, z kołnierzem dopasowywującym się do wyciętego płasko brzegu kostnego kości biodrowej celem lepszej presuryzacji cementu, z dystanserami do cementu, ze znacznikiem RTG, o srednicy wewnętrznej 28-40 mm, śr. zewn. 44-60 mm ( skok co 2 mm).
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto | Producent | Kod
1 | Trzpień bezcementowy | Szt. | 2
2 | Głowa bipolarna | Szt. | 2
3 | Głowa CoCr 28,32mm | Szt. | 2
4 | Wkładka polietylenowa | Szt. | 2
5 | Panewka press-fit, tytanowa, pokryta warstwą tytanu 3-D | Szt. | 2
6 | Śruba panewkowa tytanowa śr. 6.5mm, dł.16-60mm | Szt. | 2
7 | Zaślepka na sklepienie panewki press-fit | Szt. | 2
8 | Trzpień cementowany | Szt. | 2
9 | Panewka polietylenowa, cementowana | Szt. | 2
10 | Korek z PMMA do zamknięcia kanału kości udowej, śr. 6-20mm, skok co 2mm | Szt. | 2
11 | Zestaw do próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu | Szt. | 2
12 | Zestaw typu Lavage do płukania kanału jamy szpikowej - napęd z wbudowanym silniczkiem elektrycznym | Szt. | 2
13 | Zestaw typu Lavage do płukania kanału jamy szpikowej - końcówka do płukania | Szt. | 2
14 | Cement kostny z tobramycyną 1x40g | Szt. | 2
RAZEM
Słownie brutto;
Instrumentarium wraz z kompletem implantów będą dostarczane przez Wykonawcę
do danego zabiegu każdorazowo po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego.
Zadanie 9 – SYSTEM DO STABILIZACJI ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto | Producent | Kod
1 | Haczyki krętarzowe stalowe 16,5mm x (43mm-małe, 48mm-średnie, 53mm-duże) | Szt | 2
2 | Płyty krętarzowe stalowe z haczykiem, średnie - dł. 100,150,200mm, duże - dł.110,160,210mm | Szt | 2
3 | Linki mocujące stalowe, sterylne, śr. 1,6mm i 2,0mm - z zakończeniem i zaciskiem | Szt | 10
RAZEM
Słownie brutto;
Instrumentarium wraz z kompletem implantów będą dostarczane przez Wykonawcę
do danego zabiegu każdorazowo po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego.
Zadanie 10 – Śruby HCS i śruby kaniulowane
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto | Producent | Kod
1 | Śruby kompresyjne HCS 4.5 kaniulowane z gwintowana główka, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce śruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (du a głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 5,0 mm, średnica rdzenia 3,0mm, średnica gwintu na końcu śruby 4,5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umo liwiajaca wykonanie kompresji a następnie niezale ne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 20 do 110mm, gniazdo śruby gwiazdkowe (typu stardrive), średnica drutu Kirschnera – prowadzącego 1,6mm, wykonane w tytanie ( TYTAN ) | Szt. | 6
2 | Śruby kompresyjne HCS 6.5 kaniulowane z gwintowana główka, samotnące, samogwintujące. Gwint na główce sruby dostosowany do kości korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na końcówce śruby dostosowany do kości gąbczastej (du a głębokość gwintu), średnica główki z gwintem 7,5mm, średnica rdzenia 4,8mm, średnica gwintu na końcu śruby 6,5mm, jednakowy skok gwintu na główce i końcu śruby, konstrukcja śruby umo liwiająca wykonanie kompresji a następnie niezale ne wkręcenie główki śruby do kości korowej, dostępne śruby z długim i krótkim gwintem w długościach od 30 do 150mm, gniazdo śruby sześciokątne 4,0mm, średnica drutu Kirschnera – Prowadzącego 2,8mm, wykonane w tytanie ( TYTAN ) | Szt. | 12
3 | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3.5 i 4.0mm Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3.5 i 4.0mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,25, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 2,5mm. Dostępne podkładki wykonane z PEEK. Materiał stal /tytan długości : śr 3.5 krótki gwint od 10 do 50 mm; pełny gwint od 10- 50 mm; średnica 4.0 mm krótki gwint od 10 do 72 mm, długi gwint od 16 do 72 mm . ( TYTAN ) | Szt. | 12
4 | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.5 mm Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.5mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 1,6, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 3,5mm.Dostępne podkładki wykonane z PEEK. Materiał stal /tytan. Długości krótki gwint: 20 -80 mm co 2 mmdo 56mm, co 4 mm do 80mm; pełny gwint -od 20 – 80mm. ( TYTAN ) | Szt. | 12
5 | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6.5 mm. Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6.5mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,8mm, wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 4,0mm. Dostępne podkładki okrągłe i sferyczne. Materiał stal /tytan.długości krotki gwint 30-150mm; dlugi gwint 45-150mm; pełny gwint 20 - 130 mm. ( TYTAN ) | Szt. | 10
6 | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 7.3 mm Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 7.3mm, Śruby samogwintujące i samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzenie po drucie Kirschnera o średnicy 2,8mm,wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie, głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniające dobre oparcie na kości. Gniazdo sześciokątne 4,0mm.Dostępne podkładki okrągłe i sferyczne. Materiał stal /tytan Długość: krótki gwint 30-150mm , długi gwint od 45- 150 mm , pełny gwint 20 - 130 mm . ( TYTAN ) | Szt. | 10
7 | Podkładki do śrub kaniulownaych ( TYTAN ) | Szt. | 12
RAZEM
Słownie brutto:
Zadanie 11 Płyty
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto | Producent | Kod
1 | Płyty proste stalowe blokująco – kompresyjne Płyty wyposażone w podwójne otwory blokowane, niewymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania alternatywnie śrub korowych 3.5mm, lub blokowanych 3.5mm i gąbczastych 4.0mm. Otwory „ósemkowe”, obustronnie gwintowane, z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Kompresja dwukierunkowa. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Śruba korowa Ø3.5 w długościach 10-150 mm; Śruba blokowana Ø3.5 w długościach 12-90 mm. A. Płyty stalowe 3.5 mm proste blokowane, ilość otworów 4-20, długość 53-261 mm B. Płyty stalowe 3.5 mm 1/3 tubular blokowane, ilość otworów 3-14, długość 42-185 | Szt. | 15
2 | Płyty stalowe 3.5 mm proste rekonstrukcyjne blokowane, ilość otworów 3-22, długość 40-287 mm | szt. | 10
3 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco - kompresyjna do dalszego końca kości ramiennej Zestaw płyt umożliwiających mocowanie techniką 90 stopni od strony tylnobocznej i przyśrodkowej; techniką 180 stopni od strony bocznej i przyśrodkowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. A. Płyty tylnoboczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-19, długość 72-280 mm. B. Płyty boczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 5-15, długość 87-217 mm. C. Płyty przyśrodkowe prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 78-234 mm. D. Płyty przyśrodkowe z krótką głową, prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 74-230 mm. | szt | 5
4 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco - kompresyjna do bliższego końca kości łokciowej Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyty prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 77-233 mm. | szt. | 5
5 | Płyta anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi. W głowie płyty do bliższej nasady piszczeli od strony bocznej 2 lub 3 otwory na śruby gąbczaste o średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste kanulowane o średnicy 4.5 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Otwory w trzonie pod śruby korowe samowiercąc e o średnicy 4.0 mm (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów). Tylne nachylenie płyty 6 stopni. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, płyty z dwoma otworami w głowie posiadają 5, 7, 9, otworów w trzonie w długościach odpowiednio 132, 172 i 212 mm; płyty z trzema otworami w głowie posiadają 5, 7, 9 i 13 otworów w trzonie, długość płyty odpowiednio 132, 172, 212 i 292 mm. | szt. | 2
6 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi Płyta do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty kręatrzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm. Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka. | szt. | 5
7 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszego końca kości udowej W głowie płyty 5 otworów na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częsciowym 32 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o śednicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, posiadają 5, 9, 13 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 167, 246 i 324 mm. | szt. | 5
8 | Śruba korowa 3,5 mm, tytan | szt. | 5
9 | Śruba blokowana 3,5 mm, tytan | szt. | 2
10 | Śruby blokowane 3,5mm stalowe | szt. | 80
11 | Śruby korowe 3,5 mm stalowe | szt. | 50
12 | Płyta prosta i wygięta do złamań okołoprotezowych | szt. | 5
13 | Śruba blokowana 2,7mm | szt. | 10
14 | Śruba korowa 2,7 mm | szt. | 10
15 | Śruba blokowana 3,5mm głowa 2,7mm stalowa | szt. | 10
16 | Śruba korowa 3,5mm z głową 2,7mm stalowa | szt. | 10
17 | Śruba konikalna 2,7mm stalowa | szt. | 10
18 | Śruba korowa okołoprotezowa o średnicy 5,0mm o długościach od 10 do 20mm (z przeskokiem co 2 mm) z możliwością zablokowania za pomocą zaslepki o średnicy 8mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu. | szt. | 10
19 | Śruba gąbczasta kaniulowana o średnicy 4,5mm, z możliwością zablokowania za pomocą zaslepki o średnicy 8mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu. | szt. | 5
20 | Śruba gąbczasta 5,0mm gwint 32mm, z możliwością zablokowania za pomocą zaslepki o średnicy 8mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu. | szt. | 20
21 | Śruba korowa o średnicy 5,0mm z możliwością zablokowania za pomocą zaslepki o średnicy 8mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu. | szt. | 20
22 | Śruba korowa o średnicy 4,0 mm z możliwością zablokowania za pomocą zaslepki o średnicy 8mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu. | szt. | 10
23 | Śruba korowa o średnicy 4,0 mm (rzadki gwint) z możliwością zablokowania za pomocą zaslepki o średnicy 8mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu. | szt. | 5
24 | Zaślepka o średnicy 8mm do blokowania śrub | szt. | 50
25 | Dystans oddalający płytę od kości o 1,2,3mm | szt. | 10
26 | Płyta hybrydowa - nakładka do płyty krętarzowej | szt. | 1
27 | Pin łączący kabel z płytą | szt. | 5
28 | System kabli ortopedycznych. Kabel wyposażony w skręcany zacisk umożliwiający ponowne odblokowanie zaciśniętej pętli i weryfikację napięcia oraz zmianę ustawienia kabla | szt. | 5
29 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna, z otworami w płycie zmienno-kątowymi do bliższego końca kości ramiennej. W głowie płyty trzy otwory na śruby korowe kaniulowane bądź lite o średnicy 4.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 4.5 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą sruby korowej lub gąbczastej), dwa górne otwory pod śruby blokowane o średnicy 3.5 mm zakładane za pomocą dynamometru oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera i przyszycie nićmi stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory pod śruby kaniulowane bądź lite o średnicy 4.0 mm wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o śednicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia dodatkowo uniwersalnej płyty bocznej, posiadającej 7 otworow pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów 4- 16, długość 90-234 mm.Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. W technice miniinwazyjnej możliwość użycia w głowie płyty śrub korowych kaniulowanych samowiercących o średnicy 4.0 lub kaniulowanych gąbczastych samowiercących o średnicy 4.5 mm oraz uzyskania stabilnośći kątowej za pomocą blokowanej zaśłepki o średnicy 8.0 mm. Płyty posiadają 4, 5 i 7 otworów w trzonie, długość płyty odpowiednio 80, 93 i 117 mm. | szt. | 5
30 | Płyta tytanowa do złamań w obrębie bliższego końca kości ramiennej z wkręconymi w otwory celownikami pod wiertła. Celowniki oznaczone kolorem dla prawej i lewej kończyny. Możliwość doginania płyt in situ. Płyta posiada centralny otwór pod drut Kirschnera ukierunkowany pod kątem 135 stopni (kąt szyjowo- trzonowy). Otwory pod druty K w głowie płyty oraz możliwość doszcia do płyty stożka rotatorów. Dwa rodzaje płyt- płyty implantowane 1 lub 2 cm poniżej guzka większego. Płyty niższe posiadają 7 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowiednio 73, 83, 133, 190 i 227 mm). Płyty wyższe posiadają 9 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowiednio 80, 90, 140, 197 i 234mm). Płyty z 3 i 4 otworami w trzonie są proste, płyty od 7 otworów wzwyż posiadają przednią krzywinę na trzonie umożliwiającą ominięcie przedziału mięśnia naramienno- piersiowego. Płyty od 11 otworów wzwyż posiadają dodatkowo na trzonie przewężenie umożliwiające dogięcie płyty w każdej płaszczyźnie. W każdym otworze w głowie płyt możliwość użycia śrub 3.5 mm korowych , 3.5 mm blokowanych (długość , 3.5 mm blokowanych zmiennokątowo (25 stopni) 4.0 mm gąbczastych oraz blokowanych pegów o średnicy 3.2 mm. Długość wszystkich śrub i pegów 20-60 mm co 2 mm; 65-70 mm co 5 mm. | szt. | 5
31 | Pegi blokowane w płycie o długości od 20 - do 60 mm co 2 mm;od 60 do 70 mm do 5 mm. | szt. | 5
32. | Śruby blokowane tytanowe o średnicy 3,5mm | szt. | 5
33. | Śruby blokowane gąbczaste tytanowe o średnicy 3,5mm | szt. | 10
34. | Śruby blokowane tytanowe zmiennokątowe o średnicy 3,5mm | szt. | 10
35. | śruby korowe tytanowe o średnicy 3,5mm | szt. | 5
RAZEM
Słownie brutto;