Znak sprawy 23/2019							Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY TECHNICZNE

Zespół lamp RTG do tomografu komputerowego Aquilion S16 TSX-101 A/GM

1. Producent oraz kraj pochodzenia: ………………………………………….

2. Rok produkcji min. 2019: …………………………………………………...

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wartość napięcia anodowego min. 4 ( 80. 100, 120,135 kV |  |
| 2 | Ilość ognisk min. 2 |  |
| 3 | Maksymalny prąd lampy min. 500 mA |  |
| 4 | Pojemność ciepła anody min. 7 MHU |  |
| 5 | Szybkość chłodzenia anody min. 1300 kHU/min |  |
| 6 | Wymiennik ciepła lampy RTG ( 3 miesiące gwarancji) |  |
| 7 | Kabel wysokiego napięcia ( 3 miesiące gwarancji) |  |

UWAGA:

Zamawiający wymaga do zaoferowania sprzęt medyczny fabrycznie nowy

z co najmniej 12 miesięczną gwarancją.

Zaoferowanie urządzeń o parametrach gorszych, niż opisane powyżej parametry wymagane, spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymaganiami SIWZ.