Znak sprawy 31/2019								Załącznik nr 4 do SIWZ

Przenośny, kieszonkowy oświetlacz naczyniowy – 3 szt..

TYP/MODEL………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia………………………………………………………………………………………

Rok produkcji………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane techniczne |
| 1 | Kieszonkowy oświetlacz naczyniowy | TAK |  |
| 2 | 32 diody LED w 2 kolorach ( 24 pomarańczowych, 8 czerwonych ), obrazowanie żył powierzchniowych i położonych głębiej | TAK |  |
| 3 | Duża powierzchnia oświetleniowa | TAK |  |
| 4 | Wysoki kontrast | TAK |  |
| 5 | Wyraźna widoczność pajączków żylnych | TAK |  |
| 6 | Do stosowania w przypadku jasnych i ciemnych typów skóry | TAK |  |
| 7 | Mobilne zastosowanie urządzenia dzięki akumulatorowi do ponownego ładowania | TAK |  |
| 8 | Średnica pierścienia: 31mm | TAK |  |
| 9 | Niska waga własna: 83g ( wraz z baterią ) | TAK |  |
| 10 | Wymiary: 10,2 x 6,5 x 2,4 cm | TAK |  |
| 11 | Do stosowania w skleroterapii | TAK |  |
| 12 | W zestawie ( ładowarka, 5 jednorazowych osłonek, adapter do różnych rodzajów nakładek oraz nakładka do pracy przy silnym świetle w pomieszczeniu) | TAK |  |

Oświetlacz nadający się do stosowania zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Pomocny przy pobieraniu krwi u pacjentów z trudnymi żyłami czy wizualizacji żył u pacjentów otyłych.

………………………………………………….

Data, pieczęć i podpis Wykonawcy