Znak sprawy: 19/2019 r.	Załącznik nr 5 do SIWZ

Wymagane parametry graniczne analizatora immunochemicznego, pozostałe wymagania Zamawiającego

Parametry graniczne analizatora:
1. Wieloparametrowy analizator do badań immunodiagnostycznych do ustawienia na blacie, nie starszy niż 2010 rok.
2. Automatyczna krzywa kalibracyjna – w postaci kodu kreskowego.
3. Rekalibracja nie częściej niż raz na 14 dni.
4. Optymalizacja kosztów oznaczania ( jednakowy koszt dla pojedynczego oznaczania w serii).
5. Stała gotowość do pracy aparatu.
6. Aparat nie wymagający codziennej obsługi (używania buforów, płynów płuczących, kalibracji, czyszczenia) – stała gotowość do pracy aparatu.
7. Wykluczenie możliwości kontaminacji (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) – aparat bezigłowy.
8. Możliwość jednoczesnego oznaczania różnych parametrów dla tego samego pacjenta.
9. Pojemność analizatora minimum 20 testów.
10. Kompletne zestawy odczynnikowe zawierające kalibratory i kontrole.
11. Trwałość odczynników do wykonania oznaczeń po otwarciu opakowania nie krótsza niż trwałość podana na opakowaniu jako termin ważności.
12. Zminimalizowanie czynności przy wykonaniu testów do odwirowania i odpipetowania odpowiedniej ilości surowicy.

Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy dostarczyć 3 zestawy komputerowy i we własnym zakresie dokonać podłączenia analizatora do sieci komputerowej laboratorium wraz z przeszkoleniem pracowników.

Wykonawca zobowiązany jest na czas trwania umowy dostarczyć w ramach czynszu dzierżawnego wirówkę niezbędną do przygotowania materiału biologicznego do badań.

W celu zapewnienia prawidłowego przenoszenia materiału biologicznego Wykonawca na czas trwania umowy dostarczy 2 pipety automatyczne nastawne o pojemności do 1 ml z możliwością autoklawowania.

…......…......................................
pieczęć i podpis Wykonawcy