# Drobny sprzęt laboratoryjny oraz testy diagnostyczne									Załącznik nr 4 do SIWZ

| L.p. | Asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto ogółem | Wartość brutto ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkiełka nakrywkowe 24x60 mm, grubość 0,15mm do badań in vitro | 20000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szkiełka podstawowe szlifowane z polem do opisu, 26x76 mm,gr. 1mm do badań in vitro | 22000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szkiełka podstawowe cięte, z polem do opisu , 26x76mm, gr. 1mm do badan in vitro | 8000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki PS, okrągłodenne, poj 5ml 12x75mm | 12000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kapilary do wirówki hematokrytowej,z heparyną sodową o poj. 75 mikro | 4000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemnik PP na kał, z zakrętką i łopatką, poj. 25 ml,wym. 25 x 80 mm | 2500 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wymazówki z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy, sterylne, pakowane indywidualnie dł. 150-220mm | 7000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wymazówki z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy,sterylne w probówce transportowej z podłożem Amies, z nadrukowanym numerem serii i datą ważności, 13x165 mm, przeżywalność 7 szczepów kontrolnych w terminie do 72 godz przedłożona do oferty | 4000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Końcówki typu Eppendorf, 100-1000mikro | 27000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Końcówki typu Eppendorf, 5-200mikro – typ Gilson | 22000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Szalki Petriego z polistyrenu 80x14mm sterylne | 8000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Pojemniki PS na plwocinę, ze szczelną pokrywką, 60x34 mm | 6000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Pojemnik PP na mocz z zakrętką, podziałką i polem do opisu, poj 125 ml | 12000 |  |  |  |  |  |
| 14 | Pojemnik PP, uniwersalny z zakrętką, sterylny poj. 25 ml,wym. 25x 90 mm | 3000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Nakłuwacze igłowe 1,8mm typu Medlance | 30000 |  |  |  |  |  |
| 16 | Nakłuwacze igłowe 2,4 mm typu Medlance | 10000 |  |  |  |  |  |
| 17 | Pipety Pasteura, z podziałką do 3ml , dł, 150 mm | 13000 |  |  |  |  |  |
| 18 | Pipety Pasteura, z podziałką do 3ml sterylne, dł.150 mm | 1500 |  |  |  |  |  |
| 19 | Ezy z polisteru sterylne o poj. 1 mikro | 400 |  |  |  |  |  |
| 20 | Ezy z polisteru sterylne o poj. 10 mikro | 300 |  |  |  |  |  |
| 21 | Płytki do oznaczania Grupy krwi, 5 rzędów po 6 wgłębień | 3000 |  |  |  |  |  |
| 22 | Probówki PS, okrągłodenne poj. 5ml, 12x75mm | 70000 |  |  |  |  |  |
| 23 | Probówki PS okrągłodenne, poj. 10ml, z podziałką i kołnierzem 16x100ml | 30000 |  |  |  |  |  |
| 24 | Korki do probówek o średnicy 15-17 mm | 5000 |  |  |  |  |  |
| 25 | Korki do probówek o średnicy 11-13 mm | 5000 |  |  |  |  |  |
| 26 | Probówki do wirowania moczu, o przekroju 17 x 105 mmm, PS, z osadnikiem 0,5 ml | 28000 |  |  |  |  |  |
| 27 | Kamery do osadu moczu z 10 komorami pomiarowymi, z PMMA z 5 polami | 2000 |  |  |  |  |  |
| 28 | Test do wykrywania antygenu cyst Giardia lamblia w kale- podzielne mikropłytki, kontrola dodatnia i ujemna w zestawie, czułość 3 ng/ml, metodyki w języku polskim przedłożone do oferty | 1000 |  |  |  |  |  |
| 29 | Test do wykrywania krwi utajonej w kale- test płytkowy immunochromatograficzny z użyciem wyłącznie przeciwciał monoklonalnych, czułość minimum 10 ng/ml hemoglobiny (w buforze), swoisty dla ludzkiej hemoglobiny i nie wymagający diety kontrola w postaci linii konrolnej metodyka w języku polskim przedłożona do oferty | 800 |  |  |  |  |  |
| 30 | Test do wykrywania przeciwciał klasy IgA, IgG i IgM przeciwko krętkowi kiły w surowicy/osoczu/ pełnej krwi, metodyka w języku polskim przedłożona do oferty | 2000 |  |  |  |  |  |
| 31 | Szalki Petriego z polistyrenu 60x14mm sterylne | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

UWAGA :  Podane w tabeli ilości dotyczą okresu 36 miesięcy

Karty charakterystyki produktu i substancji niebezpiecznych ( może być na płycie CD) – dotyczy pozycji 28; 29; 30.