## Arkusz1
| Znak sprawy 7/2018 |  | Załącznik nr 5 do SIWZ
Model/typ
Producent
Kraj pochodzenia
ANALIZATOR MOCZU
Parametry techniczne analizatora
Lp. | WYMAGANIA | WYMÓG KONIECZNY | OFEROWANE PARAMETRY
1 | Analizator całkowicie automatyczny fabrycznie nowy , nie starszy niż z 2015 r | TAK
2 | Obsługa czytnika za pomocą kolorowego 5'' wyświetlacza dotykowego (320x240 pikseli) | TAK
3 | Wydajność minimum 400 pasków/godz. | TAK
4 | Metoda pomiaru czytnika - fotometr reflektancyjny z CCD i LED. | TAK
5 | Możliwość dowolnego ułożenia paska na mechanizm transportowy, gwarantujący prawidłowy odczyt przez aparat. | TAK
6 | Automatyczna kalibracja bez konieczności używania pasków kalibracyjnych. | TAK
7 | Czytnik dostarczony z paskami kontrolnymi ze z mianowanym zakresem reflektanci do sprawdzianu optyki. | TAK
8 | Czytnik dostarczony z czytnikiem kodów kreskowych pozwalającym na wprowadzenie barwy i klarowności moczu z szablonu | TAK
9 | Wbudowana drukarka termiczna. | TAK
10 | Wymagane porty: PS/2 i RS232 | TAK
11 | Zamknięty pojemnik na zużyte paski, z sygnalizacją jego przepełnienia | TAK
12 | Polskie oprogramowanie czytnika. | TAK
13 | Możliwość jednoczesnego wprowadzenia do czytnika ID pacjenta (cyfry i litery) jak i numeru kolejnego badania. | TAK
14 | Możliwość wprowadzenia ID pacjenta zarówno z poziomu aparatu, klawiatury lub za pomocą skanera kodów kreskowych. | TAK
15 | Możliwość wpisania przez użytkownika pierwszego numeru kolejnego. Nie dopuszcza się czytników, w których numer kolejny badania zeruje się wraz z każdym włączeniem aparatu i nie można go ustawić na wymaganą wartość. | TAK
16 | Wprowadzanie komentarzy dla pacjenta/próbki, łącznie z informacją nt. osadu moczu. | TAK
17 | Wprowadzanie komentarzy przed pomiarem, bezpośrednio po uzyskaniu wyniku i po wyszukaniu wyniku w pamięci. | TAK
18 | Możliwość wybrania przez użytkownika jednostek tradycyjnych, SI i arbitralnych, niezależnie dla każdego parametru (nie dotyczy pH, azotynów i ciężaru właściwego) | TAK
19 | Flagowanie wyników patologicznych. | TAK
20 | Wydruk wszystkich wpisanych danych pacjenta/próbki: ID, nr seryjny, barwa moczu, klarowność moczu, komentarze. | TAK
21 | Możliwość zaprogramowania nagłówka wydruku wyników. | TAK
22 | Możliwość przefiltrowania wyników w pamięci aparatu wg: ID pacjenta, numeru kolejnego, wyników dodatnich, wyników nie wydrukowanych oraz daty. | TAK
23 | Możliwość wysłania wyników do LIMS automatycznie lub ręcznie. | TAK
24 | Możliwość wysłania do LIMS wybranego / pojedynczego wyniku bezpośrednio po jego uzyskaniu lub przefiltrowaniu z pamięci czytnika. Nie dopuszcza się czytników, w przypadku których do LIMS wysyłana jest cała zawartość pamięci, bez możliwości kontroli przez użytkownika, które wyniki mają być wysłane. | TAK
25 | Kompatybilne z czytnikiem paski 10-cio parametrowe, wyposażone w pole kompensujące barwę moczu, bez interferencji ze strony kwasu askorbinowego | TAK
26 | Ciekły mocz kontrolny na 2 poziomach, stabilny min 30 dni po otwarciu, z wartościami dla oferowanego czytnika. Tego samego producenta co paski i czytnik. Fiolka min. 15 ml max. 30 ml | TAK
27 | Gwarancja na okres trwania umowy dzierżawy. | TAK
28 | Autoryzowane nieodpłatne naprawy serwisowe wszelkich usterek i awarii obejmujące koszty części zamiennych, dojazdu i robocizny w czasie okresu gwarancyjnego, które nie wyniknęły z winy użytkownika. | TAK
29 | Naprawa uszkodzonego urządzenia w ciągu 48 godzin licząc od chwili zgłoszenia | TAK
30 | Wykonawca zapewnia opiekę merytoryczną przez okres dzierżawy analizatora. | TAK
31 | Pełna instrukcja obsługi i konserwacji aparatu w języku polskim, oraz metodyk dostaczona na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego | TAK
32 | Deklaracja zgodności CE. | TAK
33 | Wymagany 1 raz w roku kompleksowy przegląd techniczny | TAK
34 | Pokrycie kosztów podłączenie czytnika do istniejącego systemu informatycznego w laboratorium Dział Diagnostyki Laboratoryjnej posiada system informatyczny e-Lab firmy Eclipse | TAK
35 | Pamięć wyników: min. 1000 wraz z wszystkimi wprowadzonymi danymi pacjenta, barwą i klarownością moczu oraz komentarzami | TAK
36 | Możliwość ustawienia przez użytkownika kolejności parametrów na wydruku. | TAK
Ilość badań ogólnych moczu wykonywanych przez okres 24 miesięcy wynosi 43 800.
Kontrola pasków do oceny właściwości fizyko-chemicznych moczu wykonywana jest
codziennie na dwóch poziomach