S P   Z O Z   S Z P I T A L   P O W I A T O W Y

I M .  E D M U N D A   B I E R N A C K I E G O  W   O P O C Z N I E

26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30

# Dyrekcja:   0447544804

Fax:            0447544822

e - mail: zamowienia2@szpitalopoczno.pl

Opoczno, dn. 21.05.2018r.

INTERNET

dot: Dostawa  testów identyfikacyjnych, antybiogramowych, niezbędnych odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora automatycznego do identyfikacji, oznaczeń lekowrażliwości drobnoustrojów, dostawa podłoży hodowlanych wraz z dzierżawą  automatycznego systemu do monitorowania posiewów krwi z płynów ustrojowych oraz dostawa podłoży hodowlanych i krążków antybiotykowych. dla potrzeb Szpitala Powiatowego  im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

znak sprawy  12/2018

Poniżej przedstawiamy pytania potencjalnych oferentów i odpowiedzi Zamawiającego

- Dotyczy załącznika „UMOWA - projekt”, § 2 ust. 8:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o doprecyzowanie, czy wymagane jest podłączenie do sieci komputerowej laboratorium jedynie aparatu do identyfikacji oraz lekowrażliwości czy obu aparatów?

ODPOWIEDŹ - Zamawiający miał na myśli  podłączenie do sieci komputerowej laboratorium jedynie aparat do identyfikacji oraz lekowrażliwości.

- Dotyczy załącznika „UMOWA - projekt”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu w § 2 ust. 3:

„... jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia U stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czywartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny", izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy". Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

ODPOWIEDŹ - Zamawiający nie wyraża zgody na dodania zapisu.

- Dotyczy załącznika „UMOWA - projekt”

Czy Zamawiający mógłby zmodyfikować brzmienie § 7 ust. 11 formułując je w następujący sposób:

„Naprawa Analizatora nastąpi w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych, przy czym czas reakcji serwisu po zgłoszeniu w formie pisemnej awarii / uszkodzenia Analizatora wynosi 48 godziny w dni robocze, licząc od otrzymania zawiadomienia o zaistniałej awarii / uszkodzeniu; za reakcję serwisową uważa się przy tym również kontakt telefoniczny/mailowy przedstawiciela serwisu.”

W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe, prosimy o wpisanie do umowy osoby/osób upoważnionej/-ych przez Zamawiającego wraz z jej/ich numerem/-ami kontaktowych/-mi, która/-e będzie/będą w stanie:

- zapewnić przedstawicielowi serwisu stałego dostępu do Analizatora w soboty i niedziele oraz dni świąteczne w godz.: od 800 do 1600;

- dokonać w czasie wskazanym w pkt 1 powyżej, pisemnego, merytorycznego potwierdzenia przez użytkownika pełnej sprawności Analizatora po naprawie;

- dokonać w czasie wskazanym w pkt 1 powyżej, formalnego, pisemnego wykonania skutecznej naprawy Analizatora.

Wymagany minimalny termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Należy mieć bowiem na uwadze, że naprawa dotyczy urządzeń specjalistycznych o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wobec czego sprowadzenie niektórych części zamiennych lub przygotowanie się do niej w czasie tak krótkim, jak proponowany przez Zamawiającego, jest w zasadzie niewykonalne.

Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby Wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia.

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację – patrz umowa – projekt po modyfikacji.

- Dotyczy załącznika „UMOWA - projekt”

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu zawartego w § 4 ust.6, poprzez jego Modyfikację i zobowiązania Zamawiającego do obowiązkowego ubezpieczenia dzierżawionego sprzętu w brzmieniu: „Obowiązek ubezpieczenia wydzierżawionego sprzętu od utraty w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku zalania, pożaru, dostępu osób niepowołanych, etc. ponosi Zamawiający” ?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

5. Dotyczy załącznika 4 – załącznik asortymentowo-cenowy

Czy Zwracamy wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej w celu wyceny dodatkowych odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania badań identyfikacyjnych oraz antybiogramowych (z poz. 1-6)?

ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.