Zał 6

| PARAMETRY WYMAGANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| System monitorujący (aparat automatycznego systemu do posiewu krwi i płynów z fizjologicznie jałowych miejsc ciała) |  |  |  |
| L.P. | PARAMETRY GRANICZNE | Parametr graniczny | Opisać oferowane parametry |
| 1. | Aparat używany z pełną bezpłatną gwarancją oraz przeglądem okresowym. |  |  |
| 2. | Graficzny interfejs użytkownika do komunikacji z aparatem (wbudowany lub zewnętrzny panel LCD) |  |  |
| 3. | Oprogramowanie aparatu umożliwiające raportowanie oraz drukowanie danych dla poszczególnych prób zawierające: - numer stacji, - numer sekwencji kodu butelki wraz z oznaczeniem rodzaju podłoża, - stanu butelki (wynik „+”, wynik „- ”, butelka anonimowa), - datę oraz godzinę rozpoczęcia protokołu, - długość protokołu inkubacji, - datę oraz godzinę zakończenia (w przypadku wyników dodatnich), - datę i godzinę zgłoszenia wyniku dodatniego przez system, - datę i godzinę zakończenia protokołu w przypadku próbek ujemnych |  |  |
| 4. | Odczyt badanych (monitorowanych) próbek w aparacie – minimum co 10 minut |  |  |
| 5. | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych (dostępna opcja wprowadzenia butelek z uszkodzonym kodem kreskowym) |  |  |
| 6. | Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej – sygnał dźwiękowy i świetlny |  |  |
| 7. | Możliwość podłączenia zdalnego alarmu (poprzez dodatkowy port) |  |  |
| 8. | Dostępne podłoża standardowe do hodowli drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych |  |  |
| 9. | Dostępne podłoża do hodowli i detekcji drobnoustrojów w próbkach pediatrycznych oraz płynie mózgowo – rdzeniowym (mała ilość materiału – 0,5 – 5ml). Możliwość zastosowania gotowego (certyfikowanego) suplementu wzbogacającego dla materiałów - krwi oraz płynów ustrojowych poniżej 0,5 ml. / procedurę suplementacji dołączyć do oferty. |  |  |
| 10. | Możliwość opóźnionego wkładania butelek do aparatu(do 48h) bez uszczerbku na wykrywalności drobnoustrojów |  |  |
| 11. | Ilość miejsc inkubacyjno – pomiarowych w aparacie 50 – 60 |  |  |
| 12. | Instrukcja obsługi urządzenia oraz opisy w języku polskim wraz z dostawą aparatu |  |  |
| 13. | Szkolenia pracowników z obsługi aparatu: Wykonawca na swój koszt zapewni szkolenie aplikacyjne z wystawieniem certyfikatów w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia ( analizatorów mikrobiologicznych) dla minimum 3 pracowników pracowni mikrobiologii |  |  |
| 14. | Gwarancja i obsługa serwisowa w okresie obowiązywania umowy |  |  |
| 15 | Podłoża do systemu z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej. |  |  |
| 16 | Możliwość zmiany czasu inkubacji dla poszczególnych rodzajów butelek. |  |  |

UWAGA :

Nie spełnienie chociaż jednego parametru wymaganego spowoduje odrzucenie oferty